Obec Pačejov

Obecně závazná vyhláška

č. 4/2019,

kterou se vydává Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Pačejov se na svém zasedání dne 27. 9. 2019 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

## Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

2. 	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským 	záchranným  sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými 	společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

## Čl. 2

## Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1.	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 	mimořádnými událostmi na území obce Pačejov (dále jen „obec“) je zajištěna 	jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této 	vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

2.	K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení 	zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a)	zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x 		za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k 			zajištění požární ochrany v obci,

b)	starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění 		povinností obce na úseku požární ochrany vyplývající z její samostatné 			působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

# Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnosti a v objektech se zvýšeným

#### nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

#### Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným 	nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým 	činnostem či objektům

# Čl. 4

#### Způsob zabezpečení požární ochrany v obci

#### 1.	Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je 	zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

#### 2.	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 	mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 	uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

# Čl. 5

#### Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

#### 1.	Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v 	příloze č. 2 vyhlášky.

#### 2.	Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném 	čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Pačejov č. p. 26, anebo na jiné 	místo, stanovené velitelem JSDH.

# Čl. 6

#### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

#### 1.	Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v 	takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro 	hašení požárů.

#### 2.	Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje1. Zdroje vody pro 	hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

#### 3.	Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

# Čl. 7

#### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

#### Obec zřídila ohlašovnu požárů na adrese Obecního úřadu: Pačejov-nádraží č. p. 199.

# Čl. 8

#### Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

#### Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

#### a) signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 	dobu jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se 		  požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

__________________________________________________________________________

1Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011

# Čl. 9

#### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

#### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

# Čl. 10

#### Zrušovací ustanovení

#### Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, Požární řád obce Pačejov, ze dne 8. února 2007.

# Čl. 11

#### Účinnost

#### Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Milan Běloch                                                                       Ing. Jan Vavřička

místostarosta	                                                                              starosta

Vyvěšeno na úřední i el. desce dne: 1. 10. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:          15. 10. 2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019,

kterou se vydává Požární řád obce

            - Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

            - z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | JSDH Pačejov | JPO HZS Plzeňského kraje – HS Horažďovice | JSDH Malý Bor | JSDH Myslív |
| Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS | JPO III | JPO I | JPO III | JPO III |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019,

kterou se vydává Požární řád obce

JSDH obce, její kategorie, početní stav a vybavení požární technikou

a věcnými prostředky požární techniky

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet členů |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDH Pačejov | JPO III | 1x CAS T 148, 1x DA Avia 31, 1x DA Ford Transit, dýchací technika Dräger | 12 |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019,

kterou se vydává Požární řád obce

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Pačejov-ves rybníček | 650 m3 | na hrázi | celoroční |
|  | Pačejov-nádraží rybník Velký Blýskota | 1000 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Strážovice rybníček na návsi | 600 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Týřovice rybníček na návsi | 200 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Velešice rybníček pod čp. 15 | 100 m3 | Na hrázi | celoroční |
| umělé | Pačejov-ves hydrant podzemní | Vydatnost 24 tlak 180 | U čp. 20 | celoroční |
|  | Pačejov-ves hydrant podzemní | Vydatnost 24 tlak 180 | U čp. 72 | celoroční |
|  | Pačejov-nádraží hydrant podzemní | Vydatnost 24 tlak 180 | U čp. 199 | celoroční |