# Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Zastupitelstvo města Poděbrady vydává dne 19. 6. 2013 usnesením č. 69/2013 v souladu s § 29, odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

# POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PODĚBRADY

### Čl. 1

Požární řád města Poděbrady upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15, odst. 1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

### Čl. 2

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna:

1. jednotkou Hasičského záchranného sboru (SDH) Středočeského kraje, stanice Poděbrady
2. jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města Poděbrady – Velké Zboží, kategorie JPO III/1
3. jednotkou SDH Libice nad Cidlinou kategorie JPO III/1
4. jednotkou SDH města Poděbrady – Kluk, kategorie JPO V/1

2/ Kontrolou dodržování předpisů o požární ochraně je městem pověřena odborně způsobilá osoba požární ochrany. Konkrétní určení osoby, její odborné způsobilosti a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

### Čl. 3

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Podmínky požární bezpečnosti jsou stanoveny v Nařízení Středočeského kraje:

* č. 4/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
* 6/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

### Čl. 4

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry a živelními pohromami v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2.

### Čl. 5

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

1/ Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zřízené městem, jejich kategorie a početní stav jsou uvedené v příloze č. 2. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek SDH obce je uvedeno v příloze č. 3. Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí Požárního řádu města Poděbrady.

2/ Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice místních jednotek SDH:

ve Velkém Zboží v Přední Lhotě

v Kluku v Polabci

nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

### Čl. 6

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1/ Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

**a/ přirozené zdroje:**

1. řeka Labe

čerpací stanoviště, případně místa čerpání – 13 vnějších odběrních míst (příloha č. 4) využitelná kapacita zdroje - nevyčerpatelná

podmínky použitelnosti - udržovat čerpací stanoviště v provozuschopném stavu, včetně přístupových komunikací

1. rybník „Písák“ v části Kluk

čerpací stanoviště – 1 odběrní místo využitelná kapacita zdroje - 1800 m3

podmínky použitelnosti - udržovat čerpací stanoviště v provozuschopném stavu, včetně přístupových komunikací

## b/ umělé zdroje:

* 1. požární nádrže:
* Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1, Poděbrady II využitelná kapacita zdroje - 150 m3
* PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51 , Poděbrady III

využitelná kapacita zdroje - 435 m3

podmínky použitelnosti - udržovat čerpací stanoviště v provozuschopném stavu, včetně přístupových komunikací

* 1. hydranty na rozvodu pitné vody, provozované společností VaK, a.s. Nymburk na území města Poděbrady

podmínky využitelnosti - udržovat označení určených podzemních hydrantů předepsanými tabulkami,

- záznam o výsledku kontroly jejich provozuschopnosti předkládat 1x ročně MěÚ Poděbrady

2/ Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů.

3/ Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

***Čl*. 7**

## Seznam ohlašoven požárů

1/ Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno ohlašovnou Hasičského záchranného sboru ČR tel. 150 nebo 112 a Služebnou městské policie Poděbrady tel. 156.

2) Ohlášení požáru na linky tísňového volání 150, 112, 156 lze provést zdarma z každého mobilního telefonního přístroje.

### Čl. 8

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin pauza – 25 vteřin tón). V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje městským rozhlasem, případně městskou policií.

### Čl. 9

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

### Čl. 10

**Závěrečná a zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2007.

### Čl. 11

**Účinnost**

Tato obecně závažná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013

PhDr. Ladislav Langr v. r. Mgr. Ivan Uhlíř v.r. starosta 1. místostarosta

## Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013 Požárnímu řádu města Poděbrady

**Příloha č. 1**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachovéhplánu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje**

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3.stupeň | 4.stupeň |
| HZS Poděbrady | HZS Nymburk | HZS Kolín TPCA | HZS Kolín |
| SDH Velké zboží | SDH Pátek | SDH Křinec | HZS Český Brod |
| SDH Libice nad Cidlinou | SDH Nymburk | SDH Městec Králové | HZS Kutná Hora |
| SDH Kluk | SDH Pečky | SDH Žehuň | HZS Stará Boleslav |
|  | SDH Vestec | SDH Velký Osek | HZS Čáslav |
|  | SDH Sadská | SDH Loučeň |  |

**Příloha č. 2**

**Jednotky SDH zřízené obcí, kategorie a početní stav**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dislokace JPO** | **Kategorie JPO** | **Počet členů** | **Minimální počet****členů v pohotovosti** |
| Poděbrady–Velké Zboží | JPO III/1 | 12 | 4 |
| Poděbrady–Kluk | JPO V/1 | 9 | 4 |
| Poděbrady–Přední Lhota | JPO V/1 | 9 | 4 |
| Poděbrady-Polabec | JPO V/1 | 9 | 4 |

**Příloha č. 3**

**Vybavení SDH požární technikou a věcnými prostředky PO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky PO jednotek SDH města** | **Počet** |
| Poděbrady-Velké Zboží | CAS 20-M1R MAN | **1** |
|  | Laminátová pramice + motor Tohatsu 5 HP | **1** |
|  | Přívěs pro přepravu plavidla | **1** |
|  | Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 800 GCV 160 | **1** |
|  | Přenosná motorová stříkačka PS 12 | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos – kalové | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos | **1** |
| Poděbrady-Kluk | Dopravní automobil A 31 K/5 | **1** |
|  | Přenosná motorová stříkačka PS 12 | **1** |
|  | Přenosná motorová stříkačka FPN | **1** |
|  | Plovoucí motorové čerpadlo Kraken | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos – kalové | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos | **1** |
| Poděbrady-Přední Lhota | Dopravní automobil 12 A 31 | **1** |
|  | Přenosná motorová stříkačka PS 12 | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos – kalové | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos | **1** |
| Poděbrady-Polabec | Dopravní automobil FORD Tranzit | **1** |
|  | Požární přívěs pro přepravu požár.techniky | **1** |
|  | Přenosná motorová stříkačka PS 12 | **1** |
|  | Záchranářská loď Relax 420 + lodní motor BF 5 | **1** |
|  | Přívěs pro přepravu plavidla | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos – kalové | **1** |
|  | Elektrické čerpadlo Grundfos | **1** |

**Příloha č. 4**

**Seznam odběrných míst na řece Labi**

**Pravý břeh řeky: Velké Zboží Levý břeh řeky: Poděbrady-Polabec**

Čerpací stanice LPG Na Náplavce

U požární zbrojnice SDH Velké Zboží U Statku

**Poděbrady**

ČOV - Husova ulice Olbrachtova ulice Na Vinici Paroubkova ulice Kubovy sady

Na Skupici U Kempu Na Střelnici Na Soutoku