Statutární město Jihlava

Zastupitelstvo města Jihlavy

Obecně závazná vyhláška č. 14/2024,

kterou se vydává Požární řád statutárního města Jihlavy

Zastupitelstvo města Jihlavy se na svém zasedání konaném dne 9.12.2024 usneslo usnesením č. 787/24-ZM vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Jihlavy (dále jen „město“).

#### Článek 2

#### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů města (dále také jen „JSDH“) podle Článku 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“) uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- Zabezpečováním úkolů na úseku požární ochrany města je pověřen velitel JSDH Jihlava, který sleduje úroveň požární ochrany ve městě a předkládá o něm zprávu primátorovi vždy na jednání Bezpečnostní rady statutárního města Jihlavy, minimálně jedenkrát za 6 měsíců.

- Kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně vykonávají pověřený pracovník Magistrátu města Jihlavy a velitelé JSDH dle Článku 5 této vyhlášky, kteří zajišťují trvalou akceschopnost JSDH.

#### Článek 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím dle zákona o požární ochraně, ani dle příslušného nařízení Kraje Vysočina vydaného k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně zajišťuje pořadatel akce.

- Požární bezpečnost v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se řídí příslušným nařízením Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

#### Článek 4

#### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno prostřednictvím ohlašovny požárů dle Článku 7 této vyhlášky.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena JSDH dle Článku 5 a přílohy č. 1 této vyhlášky.

#### Článek 5

#### Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města a jejich početní stav a vybavení

- Kategorie, početní stav a vybavení JSDH, které město zřídilo, jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

- Členové JSDH statutárního města Jihlavy se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do příslušné požární zbrojnice nebo na místo stanovené velitelem jednotky.

#### Článek 6

#### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny příslušným nařízením Kraje Vysočina. Nad rámec tohoto nařízení stanovilo město zdroje vody pro hašení požárů na území města.

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody pro hašení požárů stanovených městem dle Článku 6 odst. 2 jsou povinni oznámit městu:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů a předpokládanou dobu těchto prací,

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Článek 7

#### Ohlašovna požárů, způsob jejího označení a další místa, odkud lze hlásit požár

- Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

Služebna Městské policie Jihlava (stálá služba 24 hod.) na adrese Křižíkova 10, Jihlava

- tísňové volání: tel. č. „156“

- dozorčí (ústředna): tel.č. 565 594 100 nebo 565 594 102

- Podmínky přijímání hlášení požáru a povinnosti obsluhy ohlašovny požárů stanoví Řád ohlašovny požárů, který je přílohou č. 3 této vyhlášky.

- Dalšími místy, kde lze hlásit požár jsou:

- Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – tísňové volání tel. č.: „112“,

- bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“.

#### Článek 8

#### Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobující hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje místním rozhlasem, popřípadě dopravními prostředky vybavenými audiotechnikou.

#### Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Článek 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 22. 9. 2015, kterou se vydává Požární řád statutárního města Jihlavy.

#### Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2025.

Mgr. Petr Ryška v.r.  					Radek Popelka, MBA v.r.

primátor 							náměstek primátora

Dostupné na webových stránkách města www.jihlava.cz Město a úřad – Magistrát-radnice – Odbory magistrátu – Odbor technických služeb – Dokumenty – Zdroje požární vody a plnicí místa