Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.2/2024, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| umělé | Požární nádrž Řendějov | 650 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Požární nádrž Jiřice | 80 m3 | Náves | celoroční |
|  | Požární nádrž Řendějov | 3000 m3 | Na hrázi | celoroční |