**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| umělé | Požární nádrž Řendějov | 650 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Požární nádrž Jiřice | 80 m3 | Náves | celoroční |
|  | Požární nádrž Řendějov | 3000 m3 | Na hrázi | celoroční |