Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| umělé | MVN Spáňov | 1344 m3 | na přilehlé komunikaci | celoroční |

- Plánek obce s vyznačením zdroje vody pro hašení požárů, čerpací stanoviště