SPRÁVNÍ OBVOD MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob
Zastupitelstvo správního obvodu městyse Chodová Planá svým usnesením č.20.12 ze dne
5.9.2007 vydává podle ustanovení § 10 písm. d), § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/85 Sb.
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy zákona o
požární ochraně (nař. vlády ČR č. 172/2001 Sb. a vyhl. MVČR č. 246/2001 Sb., v jejich
platném znění) tuto obecně závaznou vyhlášku.

OBSAH:
1) Účel
2) Vymezení druhu akcí
3) Stanovení podmínek požární bezpečnosti
4) Členové požární hlídky
5) Kontrola dodržování podmínek
6) Závěrečná ustanovení
Čl. 1
Účel
Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhu akcí, kterých se zúčastňuje větší počet
osob a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí.
Čl. 2
Vymezení druhu akcí
1. Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou akci, při které se sejde:
a) 200 a více osob ve vnitřním shromažďovacím prostoru (kulturní dům),
b) 500 a více osob ve venkovním shromažďovacím prostoru (náměstí, pivovarský dvůr, stadion TJ ).
Vnitřní shromažďovací prostor – prostor (místnost, sál, apod.), který je po celém obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi – prostory v kulturním domě, restauračním zařízení, cirkusových stanech, stanech nebo pneumatických halách určených pro zábavní, výstavní, sportovní nebo prodejní účely.
Vnější shromažďovací prostor – prostor neuzavřený ze stran nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, podiem, apod.)
2. Při stanovení maximálního počtu osob se vychází z projektové dokumentace objektu, vnitřní uspořádáním a vybavení objektu. U venkovního prostoru se vychází zejména z možnosti ohraničení tohoto prostoru.
Čl. 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti
1. Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí, je povinen tuto akci ohlásit na úřad městyse Chodové Plané ve lhůtě 14 dnů před konáním akce s uvedením maximálního počtu osob na akci.
2. V případě, že pořadatel akce není vlastníkem prostoru, kde se akce koná, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven písemnou smlouvou.
3. Pořadatel akce musí zabezpečit, aby maximální povolený počet osob nebyl překročen.
4. Pořadatel akce je povinen prokázat kontrolnímu orgánu skutečný počet osob, které se akce účastní (např. kontrolními ústřižky vstupenek).
5. Pořadatel akce zodpovídá za zajištění požární ochrany při akci, především za zajištění včasného a bezpečného úniku všech osob, určení a označení únikových cest, zajištění hasebních prostředků, funkčnosti spojovacích prostředků, zajištění přístupnosti hlavních uzávěrů plynu, vody, hlavního vypínače elektřiny apod.
6. U akce ve venkovním shromažďovacím prostoru musí pořadatel vymezit prostor pro umístění mobilní požární techniky a musí zajistit, aby příjezdové komunikace zůstaly volné a použitelné pro příjezd jednotek PO, pokud rozsah akce takové opatření vyžaduje.
7. Při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí být stánky uspořádány tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný prostor k zabránění přenosu případného požáru a aby byl umožněn bezpečný únik osob a zajištěna možnost zásahu jednotek PO.
8. Při akcích ve venkovním prostředí, jejichž součástí je i použití pyrotechnických a jiných efektů, musí být tyto činnosti prováděny jen odbornou firmou (osobou) a se souhlasem městyse. Pořadatel akce musí ve spolupráci s firmou (osobou) provádějící tuto činnost zabezpečit příslušná požárně bezpečnostní opatření, která zabrání vzniku požáru od zalétnutých žhavých částic, případně musí být zajištěna asistence požární jednotky. Použité pyrotechnické prostředky apod. musí být bezpečným způsobem zlikvidovány a odstraněny.
Je-li součástí akce ohňostroj, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného HZS kraje, který může stanovit podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.
9. Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13 zákona o požární ochraně „preventivní požární hlídku“ (dále jen PPH). Počet členů v PPH je závislý na druhu akce, minimálně však velitel PPH + 2 členové. Požární hlídka na jednotlivé akce může být složena z členů SDH.
10. Pořadatel akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci (tj. před zahájením, v průběhu a při ukončení akce). V případě, že zjistí závažné nedostatky a tyto nedostatky nejsou ihned odstraněny – okamžitě ukončí akci nebo ji vůbec nezahájí.
Městys Chodová Planá má právo kontroly zabezpečení těchto úkolů.
Čl. 4
Členové preventivní požární hlídky
1. Členové PPH musí být starší 18 let a musí být zdravotně (fyzicky a psychicky) způsobilí
pro výkon této funkce.
2. Členové PPH nesmějí před konáním akce a po dobu jejího trvání požívat alkoholické
nápoje nebo jiné omamné látky, nesmí se zúčastňovat zábavy ani vykonávat jinou činnost,
která nesouvisí s výkonem funkce člena PPH.
3. V průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen.
4. Členové PPH musí absolvovat odbornou přípravu před zahájením akce a v případě
ustanovení PPH na dobu trvalou (opakující se akce) nejméně 1 x ročně. Odbornou přípravu
PPH provádí pouze osoba odborně způsobilá nebo technik PO, kteří vlastní osvědčení od
MVČR.
Požární hlídka provede před zahájením akce:
- seznámí se s charakterem akce,
- seznámí se s charakterem objektu či prostoru, v němž bude akce probíhat,
- provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení (elektrické požární signalizace, požárních uzávěrů, zařízení pro odvod tepla a kouře apod.),
- prověří dostupnost a použitelnost prostředků pro zásah – přenosných hasicích přístrojů, hydrantů,
- přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
- přístupnost hlavního uzávěru plynu, vody a hlavního vypínače elektrické energie,
- prověří možnost vyhlášení poplachu a přivolání jednotky PO,
- zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu nebo deníku k tomuto účelu zřízeném,
Během akce a po jejím skončení se preventivní požární hlídka zaměřuje na:
- provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (kouření na vyhrazených místech, používání topidel a jiných spotřebičů např. při stánkovém prodeji, bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých látek apod.) a provádí příslušná opatření v případě zjištěných závad,
- prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru, po skončení akce.
Čl. 5
Kontrola dodržování podmínek
Kontrolu dodržování podmínek této vyhlášky provádí:
- Obec podle § 46 zákona č. 200/1990 o přestupcích
V případě zjištění, že pořadatel akce neplní podmínky stanovené touto vyhláškou, bude akce bezodkladně ukončena.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel akce je povinen dodržovat ustanovení této vyhlášky. Touto vyhláškou nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, jako např. z oblasti kultury, hygieny, bezpečnosti práce apod.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Schválením této vyhlášky se zrušují všechny vyhlášky - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, které byly schváleny před nabytím účinnosti této vyhlášky.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím, po dni vyvěšení na úřední desce.

        Ing. Jan Volný Ing. Jana Batrlová
        Starosta místostarosta

Vyvěšeno dne: 27.09. 2007
Sejmuto dne: 22.10. 2007