Příloha č.3								V Tovéři 16.4.2012

Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce

Požární nádrž  na parc.č.308 v k.ú. Tovéř o vodní ploše  cca.1500 m2- v severovýchodní části obce , cca 250 m od lesa.

Počet  funkčních hydrantů v obci Tovéř napojených na síť veřejného vodovodního řádu :	10  x ( viz příloha č.4 ), č.11-plánované rozšíření vzhledem k probíhající výstavbě RD

- z toho plánovaný počet  nadzemních hydrantů 3 (č.2 –pod lesem, č.5-centrální část obce pod požární nádrží, č.9-náves u kapličky)- viz příloha č.4

Areál kulturního domu –zvaný Koliba-(50 m od Obecního úřadu)-vytvořeny podmínky pro dopouštění vody do cisteren-vybudovaná příjezdová komunikace, šachta (označena jako „c“ v příloze č.4)