**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2016, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| Umělé | Hydrant | 6 l / s | č. p. 6 | celoroční |
| Umělé - požární nádrž otevřená | Nádrž u kravína | 500 m3 | Nádrž Stávek | celoroční |
| Umělé - požární nádrž otevřená | Nádrž u kapličky | 120 m3 | Nádrž u kapličky | celoroční |
| Víceúčelové | Rybník – vodní nádrž u obory | 1500 m3 | Žďár – u lesa směr na Kuničky | celoroční |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

