### Požární řád obce Babice.
Zastupitelstvo obce Babice svým usnesením (viz.zápis č.10/2004 bod 8) schválilo na svém zasedání podle §29 odst.1 písm. o) bod 1. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle §10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.313/2002 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku.
### Článek 1.
Úvodní ustanovení. Požární řád obce Babice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 29 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
### Článek 2.
Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Babice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna :
   - jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Babice
   - jednotkou Hasičského záchranného sboru Ol.kraje – služebna Šternberk
   - jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Bohuňovice
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Babice pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu pověřenou osobu s tím, že stav požární ochrany bude minimálně (1x ročně) projednán zastupitelstvem města a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
### Článek 3.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky.
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
   * posklizňová úprava a skladování obilovin a pícnin,
   * provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních porostů,
   * spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, listí, dřevo apod.,nevhodné používání elektrických, plynových a jiných spotřebičů, komínů a manipulace s nimi), nevhodné skladování a manipulace s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami.
   Povinnosti fyzických osob (občanů) při spalování hořlavých látek na volném prostranství :
   * spalování hořlavých látek provádět v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od porostů,budov a od jiných hořlavých materiálů, tak, aby nemohlo dojít k jejich přímému zapálení či následnému rozhoření,
   * spalování provádět pod stálým dozorem a místo spalování nebo ohniště opustit až po bezpečném zajištění a uhašení ohně, tak aby nedošlo k jeho opětovnému rozhoření,
   * spalování neprovádět za větrného počasí,
   * místo spalování zabezpečit dostatečnými hasebními prostředky např.(hasící přístroje, nádoby s vodou, lopaty apod.).
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :
   * období sklizně obilovin a pícnin,
   * období déletrvajícího sucha.
   V době déletrvajícího sucha se zakazuje:
   * zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat otevřený oheň do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě a v blízkosti stanů, obytných přívěsů a v blízkosti mysliveckých zařízení,
   * spalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály jak tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo po chemické nebo fyzikální změně v ovzduší nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší, čímž ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí a nadměrně obtěžují nebo poškozují majetek. Případné místo pro rozdělávání ohně (spalování látek, tábořiště apod.) musí být izolováno od všech snadno zápalných látek a materiálů.
### Článek 4.
Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl.7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetků před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl.2.
### Článek 5.
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů . Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů .
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením mohou umožnit účinný požární zásah.
a) přirozené zdroje:
* rybníky - Kamenný rybník, Babický rybník
* vodní toky – Kamenný potok
b) umělé zdroje:
* rozvody veřejného vodovodu (hydranty) - viz. příloha č. 3
### Článek 6.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,početní stav a vybavení.
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.Kategorie,početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice nebo na místo,stanovené velitelem jednotky.
### Článek 7.
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst,odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení.
1 Pro hlášení požárů je k dispozici telefonní budka u autobusové zastávky s bezplatným voláním na linku 150.
2 Požár lze ohlásit i libovolným telefonním přístrojem ( i mobilním ) na linku 150.
### Článek 8.
Způsob vyhlášení požárního poplachu.
Vyhlášení požárního poplachu se provádí těmito způsoby:
a) obecním rozhlasem,
b) spuštěním sirén operačním střediskem HZS Olomouckého kraje signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.tón – 10 sec.pauza- 25 sec.tón)
### Článek 9.
Výčet jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č.1.
### Článek 10.
Ustanovení společná.
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních předpisů1.
### Článek 11.
Závěrečná ustanovení.
1. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona o požární ochraně.
2. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha č.1 Výčet jednotek požární ochrany“ a příloha č. 2 „ Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce“.
   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.června 2004. Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů