Příloha

Podrobnosti o zřizování a činnosti  požární hlídky

- Požární hlídka je zpravidla  složena z velitele  a dvou členů. Složení  požární  hlídky z nižšího počtu  osob je  možné pouze v případech, kdy  veškeré povinnosti  určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

- Osoby, zařazené  do  požární  hlídky, musí  být starší osmnácti let,  musí být  tělesně  a duševně  zdatné pro  plnění stanovených úkolů (zejména  se zřetelem na předpokládané  zajišťování evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- Velitel  i  členové  požární  hlídky musí  být při  akcích viditelně  označeni  rukávovou  páskou  s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA"(doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

- Úkoly  stanovené   požární  hlídce, musí  být  součástí  odborné přípravy osob zařazených do  požární hlídky.

- Velitel požární hlídky:

  - odpovídá za  plnění úkolů  požární hlídky  a zajišťuje provedení  kontrolních  úkonů  ve  stanoveném  rozsahu  a určeným  způsobem. Provádí   záznamy   o   jejich    výsledcích   (zjištěných  skutečnostech),  např.  v požární   knize  nebo  jiném  určeném  dokumentu,  zajišťuje,  aby  záznam  podepsali  ti, kteří kontrolu  provedli.  Záznam obsahuje  vždy  datum  a čas,  jméno(a) člena (členů)  požární   hlídky,   stav  shromažďovacího prostoru (stavby, místa), včetně popisu případných nedostatků a  způsobu jejich odstranění,

  - předkládá záznam o výsledku kontroly  provedené před zahájením akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě; převzetí záznamu o výsledku kontroly, musí být provedeno prokazatelným způsobem.

- Požární hlídka:

  - provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních  úkonů (např.  rozmístění přenosných hasicích přístrojů,  zajištění volných  únikových  cest,  včetně   funkčnosti  jejich vybavení  a  provedení  označení,  vybavení hydrantových skříní a hydrantových  systémů),

  - dohlíží  na dodržování  předpisů o  požární ochraně, úkolů uložených touto vyhláškou a opatření  stanovených organizátorem akce a vyžaduje  jejich plnění,

  - plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

- Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

  - zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je,  mimo jiné,  seznámení   s   charakterem   akce,  s  místem   konání   akce,   s  dokumentací,  kterou   jsou   stanoveny  podmínky   požární  bezpečnosti  pro  akci  (např.  úkoly preventivní požární hlídky,   požární  řád,  požární  poplachové  směrnice, požární evakuační  plán,  základní dokumentace  k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto vyhláškou); vymezení o které  dokumenty  se jedná,  přísluší organizátoru  akce,

  - ovládat správné použití přenosných hasicích přístrojů a ostatních vyhrazených hasebních prostředků, které má k dispozici,

  - ovládat řízení a organizaci evakuace účastníků akce,

  - k výkonu činnosti preventivní požární  hlídky nastoupit v časovém předstihu  před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

  - nosit v průběhu akce stanovené označení.