obecně  závazná  vyhláška

města tišnova

č. 3/2006,

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 3/2006 dne 11. 05. 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při kulturních, sportovních, společenských zábavních, politických, obchodních a jiných podobných akcích a shromážděních na území města Tišnova, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).1)

- Za splnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích zodpovídá právnická osoba nebo fyzická osoba, která pořádá akci (též svolatel 1)) na území města Tišnova (dále jen „organizátor“).

Článek 2

Základní pojmy

- Stanovením podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích se rozumí souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akcí, v jejich průběhu i při jejich ukončení.

- Ukončením akce se rozumí ponechání místa konání v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle ustanovení čl. 4 odst. 4 této vyhlášky.

- Shromažďovacím prostorem se rozumí vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob2), přičemž

  - za vnitřní shromažďovací prostor se považuje prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha spod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)3),

__________________________________________________________________________

| 1) | například zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím |
| --- | --- |
| 2) | například § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 |
| 3) | čSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb; shromažďovací prostory |

  - za venkovní shromažďovací prostor se považuje prostor, který není uzavřený po obvodě nebo shora, je však vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála. vodní plocha apod.); rovněž prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (např. dvory) nebo veřejné prostranství4) či jakýkoli jiný prostor pod širým nebem.

Článek 3

Členění akcí podle místa konání a počtu osob

- Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. a) této vyhlášky, který je k tomuto účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem5)

  - u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem5) vyplývá počet osob, pro které je tento prostor určen (dolní i horní hranice);3)

  - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem5) stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně zdržovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob; pokud v dokumentaci ověřené stavebním úřadem nebyla stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně zdržovat, stanoví tento počet jeho vlastník v souladu s obecně závaznými právní předpisy.5),6)

- Akce ve venkovním shromažďovacích prostoru ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. b) této vyhlášky, určené k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem5)

  - u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem5)  vyplývá počet osob, pro které je prostor určen ( dolní i horní hranice);3)

  - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem5) stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně zdržovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob; pokud v dokumentaci ověřené stavebním úřadem nebyla stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně zdržovat, stanoví tento počet jeho vlastník v souladu s obecně závaznými právní předpisy.5),6)

- Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství4) nebo jakémkoliv jiném prostoru pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více; předpokládaný maximální počet osob, které se mohou v průběhu akce současně zdržovat ve shromažďovacím prostoru, stanoví organizátor akce.

Článek 4

Podmínky k zabezpečení požární ochrany

- K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomuto účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem7) přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle ustanovení čl. 3 této vyhlášky.

___________________________________________________________________________

| 4) | § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů |
| --- | --- |
| 5) | zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| 6) | vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu |
| 7) | například § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů |

- Organizátor akce stanoví prokazatelným způsobem rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, které se podílí na organizačním a technickém zajištění akcí a osob účastnících se akcí, přičemž postupují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.8)

- V případě opakovaně pořádaných akcí v témže shromažďovacím prostoru za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle č. 3 odst. 7 této vyhlášky, včetně odstranění zjištěných závad.

- V případě, že organizátor akce není vlastníkem shromažďovacího prostoru, musí být před započetím akce stanoven smlouvou rozsah odpovědnosti za plnění povinností na úseku požární ochrany.9)

- Organizátoři akcí seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými podmínkami k zabezpečení požární ochrany

  - účastníky akcí (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a označení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

  - osoby, podílející se na zabezpečení akcí (např. pořadatelská služba, požární hlídky),

  - účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení včetně osob zajišťujících pro ně technické zázemí, prodejci; dále jen „účinkující“).

- Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akcí zajištěn bezpečný únik všech osob, které se v daném prostoru zdržují. Únikové cesty musí být viditelně označeny a trvale udržovány průchodné.

- Organizátor zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před jejím zahájením (včetně přípravných činností), v jejím průběhu a při ukončení; pokud

  - byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny, organizátor akci nezahájí,

  - v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší nebo ukončí. Organizátor akci přeruší nebo ukončí rovněž tehdy, pokud by byl v případě vzniku požáru ohrožen nebo znemožněn únik, záchrana osob nebo majetku.

- Nebude-li fyzická osoba (účastník akce) respektovat podmínky této vyhlášky, pokyny organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární ochrany, zajistí pořadatel vyloučení této osoby z další účasti na akci.

- V případě, že součástí akce pořádané ve vnitřním shromažďovacím prostoru, bude provádění efektů s otevřeným ohněm nebo podobným možným  zdrojem požárního nebezpečí (žhavé předměty, žhavé částice apod.),  je pořadatel akce při stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany dle č. 3 odst. 2 této vyhlášky povinen učinit opatření  na  úpravu hořlavých materiálů (např. dekorací a textilií) k omezení šíření požáru.10)

___________________________________________________________________________

| 8) | § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |
| --- | --- |
| 9) | § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů |
| 10) | § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |

- Při akcích je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs  (např. vodík, acetylén).

Článek 5

Povinnosti účastníků akcí

- Všichni účastníci akcí, včetně účinkujících, jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně,11) této vyhlášky a pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby, týkající se požární ochrany.

- V průběhu akcí nesmí jejich účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit požár. V případě běžně užívaných předmětů (např. zapalovač), si musí účastníci akcí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.12)

- Účastníkům akcí je zakázáno vnášet do shromažďovacího prostoru látky nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek.

Článek 6

Požární hlídky

- Organizátoři akcí zřizují preventivní požární hlídky13) (dále jen „požární hlídka“). Počet požárních hlídek stanoví dle povahy akce (velikost a členitost shromažďovacího prostoru, počet účastníků apod.). Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

- Organizátoři akcí zajišťují zejména aby:

  - činnost v požárních hlídkách vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,13)

  - byly vymezeny úkoly požárních hlídek včetně určení stanovišť, přičemž úkoly musí být vymezeny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky zabezpečit a byla stanovena konkrétní osobní odpovědnost,

  - byl v průběhu akce zajištěn funkční způsob komunikace mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek rovněž mezi jednotlivými veliteli, k zajištění neodkladného předávání informací.

Článek 6

Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.14)

Článek 7

Ustanovení společná

- Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek k zabezpečení požární ochrany stanovených touto vyhláškou zabezpečuje organizátor akce.

___________________________________________________________________________

| 11) | zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů |
| --- | --- |
| 12) | § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; |
| 13) | § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; § 24 vyhlášky č. 46/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |
| 14) | zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů |

  - Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uložené k zabezpečení požární ochrany zvláštními právními předpisy.15)

- Užívání pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojných prací je upraveno zvláštními právními předpisy.16)

___________________________________________________________________________

| 15) | zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů |
| --- | --- |
| 16) | například § 27 a § 28 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi |

Ing. František Svoboda v.r.

starosta města Tišnova

Mgr. Jaroslav Komprs v.r.

1. místostarosta města Tišnova

| Datum vyvěšení na úřední desce: | 12. května 2006 |
| --- | --- |
| Datum snětí z úřední desky: | 29. května 2006 |

Příloha

Podrobnosti o zřizování a činnosti  požární hlídky

- Požární hlídka je zpravidla  složena z velitele  a dvou členů. Složení  požární  hlídky z nižšího počtu  osob je  možné pouze v případech, kdy  veškeré povinnosti  určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

- Osoby, zařazené  do  požární  hlídky, musí  být starší osmnácti let,  musí být  tělesně  a duševně  zdatné pro  plnění stanovených úkolů (zejména  se zřetelem na předpokládané  zajišťování evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- Velitel  i  členové  požární  hlídky musí  být při  akcích viditelně  označeni  rukávovou  páskou  s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA"(doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

- Úkoly  stanovené   požární  hlídce, musí  být  součástí  odborné přípravy osob zařazených do  požární hlídky.

- Velitel požární hlídky:

  - odpovídá za  plnění úkolů  požární hlídky  a zajišťuje provedení  kontrolních  úkonů  ve  stanoveném  rozsahu  a určeným  způsobem. Provádí   záznamy   o   jejich    výsledcích   (zjištěných  skutečnostech),  např.  v požární   knize  nebo  jiném  určeném  dokumentu,  zajišťuje,  aby  záznam  podepsali  ti, kteří kontrolu  provedli.  Záznam obsahuje  vždy  datum  a čas,  jméno(a) člena (členů)  požární   hlídky,   stav  shromažďovacího prostoru (stavby, místa), včetně popisu případných nedostatků a  způsobu jejich odstranění,

  - předkládá záznam o výsledku kontroly  provedené před zahájením akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě; převzetí záznamu o výsledku kontroly, musí být provedeno prokazatelným způsobem.

- Požární hlídka:

  - provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních  úkonů (např.  rozmístění přenosných hasicích přístrojů,  zajištění volných  únikových  cest,  včetně   funkčnosti  jejich vybavení  a  provedení  označení,  vybavení hydrantových skříní a hydrantových  systémů),

  - dohlíží  na dodržování  předpisů o  požární ochraně, úkolů uložených touto vyhláškou a opatření  stanovených organizátorem akce a vyžaduje  jejich plnění,

  - plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

- Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

  - zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je,  mimo jiné,  seznámení   s   charakterem   akce,  s  místem   konání   akce,   s  dokumentací,  kterou   jsou   stanoveny  podmínky   požární  bezpečnosti  pro  akci  (např.  úkoly preventivní požární hlídky,   požární  řád,  požární  poplachové  směrnice, požární evakuační  plán,  základní dokumentace  k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto vyhláškou); vymezení o které  dokumenty  se jedná,  přísluší organizátoru  akce,

  - ovládat správné použití přenosných hasicích přístrojů a ostatních vyhrazených hasebních prostředků, které má k dispozici,

  - ovládat řízení a organizaci evakuace účastníků akce,

  - k výkonu činnosti preventivní požární  hlídky nastoupit v časovém předstihu  před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

  - nosit v průběhu akce stanovené označení.