****

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obec Nový Kramolín**

**Zastupitelstvo obce Nový Kramolín**

**Obecně závazná vyhláška obce Nový Kramolín,**

 **kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Nový Kramolín se na svém zasedání konaném dne 23. 2. 2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

#### Čl. 2Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Nový Kramolín (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi/starostce obce minimálně 1x za půl roku.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
4. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
5. starosta/starostka obce – zabezpečováním pravidelných control dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

#### Čl. 3Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považuje období uvedené v čl. 2 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016.
2. K zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se stanovují podmínky uvedené v Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011.

#### Čl. 4Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### Čl. 6Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[1]](#footnote-3).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[2]](#footnote-4).
3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody, jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
5. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
6. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: budova MŠ a Obecního úřadu na adrese Nový Kramolín č.p. 13.

#### Čl. 8Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. požární sirénou instalovanou v zásahovém vozidle JSDH obce,
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sek. tón – 10 sek. pauza – 25 sek. tón),
3. signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
4. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje jinými dostupnými prostředky např. obecním rozhlasem.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 30. 7. 2013.

#### Čl. 11

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2023.

………………….…… ..................................

 Michal Höferle, v. r. Jana Knopfová, v. r.

 místostarosta obce starostka obce

**PŘÍLOHY k této vyhlášce:**

**Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

**Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

**Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody
2. Plánek hydrantové sítě obce s vyznačením rozmístění hydrantů

**Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** |
|  | **První jednotka požární ochrany**  | **Druhá jednotka požární ochrany**  | **Třetí jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá jednotka požární ochrany**  |
| **Název jednotek požární ochrany** | JSDH Nový Kramolín  |  |  |  |
| **Kategorie jednotek požární ochrany**  | JPO V. |  |  |  |
| **Evidenční číslo jednotek požární ochrany** | 321202 |  |  |  |

Pozn.:

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

**Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet**  |
| JSDH Nový Kramolín | JPO V. | Dopravní automobil AVIA typ DA12, obchodní označení 31.1 K  | 1 |
| JSDH Nový Kramolín | JPO V. | Motorová stříkačka typ PPS-12 | 1 |

**Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | rybník na návsi | 1 288 m3 | na hrázi | celoroční |
|  | rybník u nádraží | 3 687 m3 | na hrázi | celoroční |
|  |  |  |  |  |
| umělé | hydrantová síť obce |  | jednotlivé hydranty v obci | celoroční |
|  |  |  |  |  |
| víceúčelové | vodní nádrž (koupaliště) | 4 500 m3 | na hrázi | celoroční |
|  |  |  |  |  |

1. **Plánek hydrantové sítě obce s vyznačením rozmístění hydrantů**

 Viz samostatný list, jenž je jako příloha nedílnou součástí této vyhlášky

1. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
2. nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011 [↑](#footnote-ref-4)