Příloha č. 3 k OZV č. 1/2017

PŘEHLED ZDROJŮ VODY

- Přehled zdrojů vody pro hašení:

- Hydrantová síť v obci Tlumačov – provozuschopnost zajišťuje majitel této sítě, Moravská vodárenská (MOVO).

- Tlumačovská tůňka, ul. Kvasická – obsah cca 1200 m3

- Rybníček u Metalšrotu, tzv. „Písák“ – obsah cca 1400 m3

- Vodní nádrž, areál bývalé cementárny – obsah cca 1200 m3

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů|

Plánek umístění podzemních a nadzemních hydrantů v obci