OBEC Žumberk

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Požární řád
Obce Žumberk

Zastupitelstvo obce Žumberk v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, schválilo dne 30.8.2005 usnesením č. 4  tuto obecně závaznou vyhlášku.

## HLAVA I

# Předmět a působnost vyhlášky

# Čl.1

Předmětem požárního řádu obce Žumberk (dále jen „obce“) je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, stanovení povinností právnických a fyzických osob, v souladu s příslušnými zákony a také postavení orgánů samosprávy na úseku požární ochrany.
Požární řád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastnící či užívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

HLAVA II

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

Čl. 2

Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta (zástupce starosty). K zajištění požární ochrany obec:
zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zajištění požární prevence
zřizuje jednotku(y) sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. JSDH jsou zřizovány zřizovací listinou, popř. smlouvou o zřízení společné jednotky; do čela JSDH je jmenován velitel JSDH.
organizuje preventivně výchovnou činnost

Čl. 3

Preventista požární ochrany obce:
- na základě žádostí nebo připomínek občanů provádí prohlídky objektů a prostorů v jejich vlastnictví nebo užívání, upozorňuje na zjištěné nedostatky a dává návrhy na jejich odstranění,
- vede přehled provedených prohlídek a vyhodnocuje je,
- v případě zjištění závažných nedostatků na tyto upozorní příslušný orgán (radu, zastupitelstvo) obce a orgány státního požárního dozoru,
- organizuje preventivně výchovnou činnost,
- účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.

Velitel JSDH:
- se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH
- odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost,
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu,
- dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,
- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,
- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH

Člen JSDH:
- jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva
- řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH,( pokud je tento zpracován), jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,
- při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,
- účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,
- užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
- podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

HLAVA III

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

### Základní povinnosti fyzických osob

##### Čl. 4

Fyzická osoba je povinna:
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování, používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- zajistit přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a věcné prostředky v v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá; ten, kdo je povinen vykovávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzická osoba je povinna:
- při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,
- zajistit, aby se v blízkosti uvedených spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly nechány bez dozoru,
- ukládat popel na bezpečné místo,
- dodržovat návodem na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,
- při používání spotřebičů na propan butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, v kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, pro přenosné plynové spotřebiče skladovat zásobní tlakové nádoby nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg.

Fyzická osoba je povinna:
- komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,
- uskladňovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Fyzická osoba je povinna:
- pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek,
- při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení,
- ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny,
- neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,
- v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,
- nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dodatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Fyzické osobě se zakazuje:
- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- omezovat nebo znemožňovat použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- provádět vypalování porostů.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

## Čl. 5

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:
- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu.
- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům. K věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,příkazy, a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
- nevypalovat porosty,
- při spalování hořlavých látek na volném prostranství se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru,
- předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje spalování hořlavých látek včetně navrhovaných opatření.

#### Společné ustanovení

#### Čl. 6

Fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit vyhlášenými pokyny a nařízeními krajského a okresního úřadu.

HLAVA IV

###### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

## Čl. 7

Požární ochranu obce Žumberk zajišťuje v denní i noční dobu ustavená jednotka SDH obce a Hasičský záchranný sbor kraje.

###### HLAVA V

###### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)

Čl. 8

JSDH, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, a plní další úkoly ve svém územním obvodu:

JSDH	kategorie	stav	vybavení
JSDH obce	JPO V/2	6	PPS 12

Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi zřizovatelem a jednotlivými členy.

### HLAVA VI

#### Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

## Čl. 9

Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného vodovodu s osazenými podzemními (nadzemními) hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území obce. Hydranty jsou ve vzdálenostech od sebe max. 120 – 150 m a jsou vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 2 této vyhlášky.
Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu. U hydrantů umístěných v areálech právnických nebo podnikajících fyzických osob zabezpečuje jejich provozuschopnost majitel areálu.

### HLAVA VII

#### Další zdroje vody pro hašení požárů dle jednotlivých katastrálních území obce
## Čl. 10

Požární nádrže v obci a místních částech Částkov a Prostějov, lomy v obci , řeka v k.ú. Žumberk. Přehled zdrojů požární vody se zákresem je přílohou této vyhlášky.

###### HLAVA VIII

###### Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

Čl. 11

Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje v Chrudimi
K ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 lze použít veřejné telefonní automaty a to bez použití finanční částky.
Ostatní ohlašovny požáru jsou zřízeny: mobilní telefon na starostku obce 603 885 877
Ze všech míst k ohlášení požárů se požáry, nehody, havárie apod. ohlašují Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje číslem 150.

###### HLAVA IX

###### Způsob vyhlášení požárního poplachu

## Čl. 12

Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlašován místním rozhlasem .
Při vyhlašování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

HLAVA X

## Závěrečná ustanovení

čl. 13

Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu okresu.
Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

V Žumberku dne 31.8.2005

       Zuzana Vodrážková Jiří Marek

starostka obce	místostarosta obce

Příloha č. 1

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahuje HZS Pardubického kraje a místní jednotka SDH a dle potřeby budou povolány další jednotky operačního střediska HZS Pardubického kraje.

Jednotky požární ochrany jsou na místo (resp.do zálohy) povolávány prostřednictvím operačního střediska.

Příloha č. 2
Seznam míst s provozuschopnými podzemními hydranty:

	Katastrální území	Určení umístění podzemního hydrantu

Obec Žumberk	Žumberk	Před budovou čp. 79 – bývalý OÚ
		Rozcestí OÚ-hřbitov – pod hruškou
		U zvonice – na náměstí
		Cesta pod kostel – čp. 133
		Rozcestí u hospody – čp. 36
		Cesta pod hospodou – před čp. 92