**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města č. 1/2022, kterou se vydává Požární řád města Protivín

Přehled zdrojů požární vody**

Město Protivín zřizuje jako zdroje požární vody:

1. přírodní a otevřená čerpací stanoviště

|  |  |
| --- | --- |
| **území** | **čerpací stanoviště** |
| Protivín | řeka Blanice, rybník u nádraží |
| Chvaletice | požární nádrž na návsi |
| Maletice | řeka Blanice |
| Milenovice | řeka Blanice |
| Myšenec | řeka Blanice |
| Selibov | Selibovský rybník |
| Těšínov | rybník ve vsi |
| Záboří | požární nádrž u potoka |

Tab. 1 Přehled zdrojů požární vody - přírodní a otevřená čerpací stanoviště

2. hydranty veřejné vodovodní sítě

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **území** | **hydranty veřejné vodovodní sítě** | **typ hydrantu** |
| Protivín | Areál JSDH Protivín, Palackého 572 | nadzemní |
| Ve Školce 791 | podzemní |
| Na Chmelničkách 702 (u čerpací stanice) | nadzemní |
| Pod Lesem 871 | podzemní |
| Zborovská 425 | podzemní |
| Purkyňova před čp. 255 | podzemní |
| Křižovatka Fučíkova/Sportovní | podzemní |
| Chvaletice | hydrant veřejné vodovodní sítě před čp. 24 | podzemní |
| Krč | hydrant veřejné vodovodní sítě před čp. 89 | podzemní |
| Maletice | hydrant veřejné vodovodní sítě před čp. 6 | podzemní |
| Milenovice | hydranty veřejné vodovodní sítě před čp. 63 a 13 | podzemní |
| Myšenec | hydrant veřejné vodovodní sítě mezi čp. 56 a 57 | podzemní |
| Selibov | hydrant veřejné vodovodní sítě před čp. 38 | podzemní |
| Těšínov | hydrant veřejné vodovodní sítě před čp. 67 | podzemní |
| Záboří | hydranty veřejné vodovodní sítě před čp. 1 a před autobusovou zastávkou | podzemní |

Tab. 2 Přehled zdrojů požární vody - hydranty veřejné vodovodní sítě