Příloha č. 2

Přehled zdrojů vody

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod a.s.5

| č. | adresa | provedení hydrantu | pozemek, k.ú. | GPS souřadnice hydrantu | vydatnost l/s | potrubí sítě DN v mm | tlak MPa | číslo VaK Náchod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Rašínova u č.p. 236 | nadzemní | p.p.č. 446/6 k.ú. Nové Město n/M. | 50°21´14.43´´N 16°08´51.22´´E | 10,6 | 150 | 0,2 | 2332 |
| 2. | ul. Československé armády u č.p.906 | nadzemní | p.p.č. 780/80 k.ú. Nové Město n/M. | 50°21´27.38´´N 16°09´35.9´´E | 15,4 | 200 | 0,49 | 2333 |
| 3. | ul. Českých legií u č.p. 94 | nadzemní | p.p.č. 2034/17 k.ú. Nové Město n/M. | 50°20´47.08´´N 16°08´52.73´´E | 14 | 150 | 0,41 | 140 |
| 4. | ul. Kosařova Spy u č.p. 76 | nadzemní | p.p.č. 608/2 k.ú. Spy | 50°19´52.25´´N 16°09´11.28´´E | 5,2 | 100 | 0,56 | 201 |
| 5. | ul. Nahořanská u č.p. 314 | nadzemní | p.p.č. 604/4 k.ú. Krčín | 50°21´14.8´´N 16°07´20.32´´E | 6 | 100 | 0,52 | 13 |
| 6. | ul. Dobrušská u č.p. 429 | nadzemní | p.p.č. 753/6 k.ú. Krčín | 50°20´51.34´´N 16°08´5.8´´E | 6 | 100 | 0,73 | 24 |
| 7. | ul. T. G. Masaryka u č.p. 1427 | nadzemní | p.p.č. 843/7 k.ú. Vrchoviny | 50°21´42.94´´N 16°08´49.34´´E | 6 | 100 | 0,6 | 102 |
| 8. | ul. Na Kopci (kravín) u č.p.1121 | podzemní | p.p.č. 1121 k.ú. Krčín | 50°20´57.83´´N 16°06´45.99´´E | 6 | 100 | 0,56 | 38 |
| 9. | ul. 28. října u č.p. 392 | nadzemní | p.p.č. 570/10 k.ú. Nové Město n/M. | 50°21´19.74´´N 16°08´30.96´´E | 14 | 150 | 0,30 | 50 |
| 10. | ul. Malecí u č.p. 569 (v chodníku) | podzemní | p.p.č. 619/16 k.ú. Nové Město n/M. | 50°21´29.14´´N 16°08´55.59´´E | 14 | 150 | 0,40 | 2087 |
| 11. | Studýnka u č.p.1499 (naproti přes cestu) | nadzemní | p.p.č. 1059 k.ú. Nové Město n/M. | 50°21´6.54´´N 16°10´17.243´´E | 14 | 150 | 0,92 | 2340 |

_______________________________

5 Doklad o provozuschopnosti a vydatnosti hydrantů je každoročně předán společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na MěÚ Nové Město nad Metují – protokol uložen na Odboru správy úřadu MěÚ Nové Město nad Metují, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Nové Město nad Metují, deklaruje město Nové Město nad Metují.

Požární nádrže, vodní plochy:6

| č. | adresa | typ | Pozemek, k.ú. | GPS souřadnice čerpacího místa | Objem vody | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | ul. Nábřežní u č.p. 217 | studna | p.p.č. 44/9, k.ú. Krčín | 50°21´6.39´´N 16°07´51.52´´E | 45 m3 | městská studna |
| 13. | ul. K Bělidlu (půjčovna lodí) u č.p. 1020 | řeka Metuje | p.p.č. 1571/6, k.ú. Nové Město n. Metují | 50°21´25.92´´N 16°09´25.4´´E | - | betonové molo u řeky9 |
| 14. | ul. K Vodárně (u chatové osady LAM) | rybník | p.p.č. 969/1, k.ú. Nové Město n. Metují | 50°20´55.0´´N 16°09´28.64´´E | 3000 m3 | obecní rybník majetek města N. M. n. M. |
| 15. | Vrchoviny naproti u č.p. 61 vpravo od okružní křižovatky | otevřená požární nádrž | p.p.č. 878/11, k.ú. Vrchoviny | 50°22´2.09´´N 16°08´40.6´´E | 80 m3 | obecní požární nádrž-majetek města N. M. n. M. |
| 16. | Vrchoviny u č.p. 113 | rybník | p.p.č. 349, k.ú. Krčín | 50°21´29.14´´N 16°08´55.59´´E | 200 m3 | obecní rybník majetek města N. M. n. M. |
| 17. | Nové Město nad10 Metují – Krčín místní část Osma před ČOV | rybník | p.p.č. 349, k.ú. Krčín | 50°20´41.54´´N 16°07´9.26´´E | 100 m3 | rybník vpravo před ČOV10 |

___________________________________

6 Zdroje požární vody jsou každoročně kontrolovány odborně způsobilou osobou v PO, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – protokol uložen na Odboru správy úřadu MěÚ Nové Město nad Metují. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Nové Město nad Metují, deklaruje město Nové Město nad Metují.

7 Zřízení čerpacího místa na základě souhlasného vyjádření Povodí Labe s.p. – vyjádření uloženo na Odboru správy úřadu MěÚ Nové Město nad Metují.

8 Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem zdroje požární vody. Vodní tok je volně přístupný. Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s čl. 7 přílohy č. 1 nařízení Královehradeckého kraje č. 1/2004.