# PŘÍLOHA Č. 3

k obecně závazné vyhlášce města Klecany,

Požárnímu řádu města Klecany

| Typ zdroje požární vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přirozené | řeka Vltava | bez omezení | přívoz Klecánky 50.1660850N, 14.4046258E | celoroční |
|  | mokřad Klecany | bez omezení | příjezdová cesta 50.1738622N, 14.4246511E | celoroční |
|  | Přemyšlenský rybník | bez omezení | na hrázi 50.1689353N, 14.4280683E | celoroční |
| Umělé | hydrantová síť Klecany | bez omezení | ulice Topolová 50.1786186N, 14.4199789E | celoroční |
|  | hydrant mokřad Klecany | bez omezení | příjezdová cesta 50.1740633N, 14.4244206E | celoroční |
|  | hydrant u ČOV Klecany | cca 18 m3 | příjezdová cesta 50.1731803N, 14.4076083E | celoroční |
|  | retenční nádrž P3 Park | cca 150 m3 | Areál P3 Park 50.1828114N, 14.4417717E | celoroční |

Přehled zdrojů požární vody

Legenda:

hydrantové odběrné místo požární vody - primární

hydrantové odběrné místo požární vody - sekundární

Přehled zdrojů požární vody - grafická část I.

Přehled zdrojů požární vody - grafická část II.