POŽÁRNÍ   ŘÁD   OBCE

            Obec Žádovice, na základě usnesení zastupitelstva obce Žádovice, ze dne 13.8.2025, podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.  498/2002 Sb.  a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Žádovice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze 1. této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele SDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž překládá zprávu starostovi minimálně 1x za rok.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
  1. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  2. starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1x za 12 měsíců

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejností přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadě Žádovice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinnosti zřídit preventivní požární hlídku.
Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje objekt Obecního úřadu s knihovnou, Žádovice 41.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru uvedené v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice, anebo jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.
3. Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Obec nemá zřízenou ohlašovnu požáru. Pro ohlášení požáru se využije veřejná ohlašovna požáru na státní telefonní lince HZS 150 nebo 112.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným toném sirény po dobu jedné minuty (25 sec. Tón – 10 sec. Pauza – 25 sec. Tón) nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, Požární řád obce ze dne 7.11.2016

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

……………………………..                                                   ………………………………..
Marek Jahoda v.r.                                                        Bronislav Seďa v.r.
        místostarosta obce                                                                starosta obce

Příloha č. 1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Žádovice
Počet členů jednotky 	13
Velitel zásahové jednotky 	1
Velitel družstva	2
Strojník 	3
Hasiči	7

Vybavení jednotky JSDHO
Vybavení požární technikou určenou k výjezdu:
- PPS 12, výrobce BAZ Skalica
- Nákladní automobil Renault Master L2H2, 2.5 D FDBEH5 požární kategorie
SA-N1-P

Vybavení věcnými a technickými prostředky:
1 ks kalového čerpadla se spalovacím motorem DC/BA-80

Zdroje požární vody
- potok Hruškovice
- hydranty v obci

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

Předurčenost jednotek požární ochrany k jednotlivým obcím JM kraje se stupni požárního poplachu
      1. stupeň	kat.	2. stupeň	kat.	3. stupeň	kat.
JSDHo Žádovice	V.	JSDHo Osvětimany (ZLK)	III/1	JSDHo Koryčany (ZLK)	II/1
stanice Kyjov	I.	JSDHo Syrovín	III/1	JSDHo Polešovice (ZLK)	III/1
JSDHo Kyjov	II/1	JSDHo Vracov	III/1	JSDHo Ratíškovice	III/1
JSDHo Žeravice	III/1	JSDHo Bzenec	III/1	JSDHo Ždánice	II/1
JSDHo Svatobořice - Mistřín	III/2	stanice Hodonín	I.
stanice Veselí nad Moravou	I.