**Zdroje požární vody**

Hasičský záchranný sbor

Středočeského kraje

Jana Palacha 1970

Kladno 272 01

**ÚO Příbram**

**Školní 70**

Obec Ohrazenice

 Zdroje požární vody :

 Požární nádrž 1440 m3

 Mlýnský rybník Velci 12650 m3

Záložní zdroj

Pod mosty pstruhového potoka vybudovány tůně. Možnost nouzového čerpání požární vody.