O B E C H O L E D E Č

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,

požární řád

Zastupitelstvo obce Holedeč se na svém zasedání dne 31. března 2016 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Holedeč (dále jen „obec“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna na základě smlouvy[1]) jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Libočany zřízenou obcí Libočany (dále jen „JSDHO Libočany“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
  [1] ) § 69a odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit jednotku požární ochrany, nebo obce mohou namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo se státem, který zastupuje hasičský záchranný sbor kraje, nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. Za společnou jednotku požární ochrany se považuje také jednotka požární ochrany podle § 65 odst. 1, na jejíž činnost a vybavení na základě smlouvy podle odstavce 1 finančně přispívá právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo obec, které jsou jinak povinny jednotku požární ochrany zřídit.“
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
1. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci nejméně jedenkrát za kalendářní pololetí a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
2. starosta obce - kontrolou dodržování povinností obce stanovených předpisy o požární ochraně nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech nebo v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[2])
  [2] ) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[3])
  [3] ) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
3. Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedeným v čl. 7 této vyhlášky.

Článek 5
JSDHO Libočany, kategorie, početní stav a vybavení

Údaje o dislokaci, kategorii a početním stavu JSDHO Libočany a jejím vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[4]) Přehled některých takových zdrojů pro hašení požárů je uveden v příloze č. 3 vyhlášky.
  [4] ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroje vody k hašení požárů pro obec: říčka Blšanka (Povodí Ohře), říčka Blšanka m. č. Holedeček (Povodí Ohře), hydrantová síť m. č. Stránky (SčVaK), hydrantová síť m. č. Veletice (SčVaK)
2. Obec nad rámec výše uvedeného nařízení stanoví[5]) další zdroje vody pro hašení požárů, kterými jsou požární hydranty uvedené v příloze č. 3 vyhlášky.
  [5] ) jedná se o zdroje ve vlastnictví obce nebo jiných subjektů, se kterými se obec dohodla o zařazení mezi stanovené zdroje vody k hašení požárů
3. Vlastník zdroje uvedeného v odst. 1 a 2 je povinen oznámit obci:
1. provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů před plánovaným termínem provádění prací,
2. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.
Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny též zákonem.[6])
[6] ) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně („Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.“), § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně („Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.“); § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně („Fyzická osoba je povinna zajistit přístup k uzávěrům vody a zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.“)

Článek 7
Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ a nachází se v budově Obecního úřadu obce, Holedeč 30, 438 01, telefonní č. 415 722 517 (jen v době činnosti Obecního úřadu obce). V době mimo činnost Obecního úřadu obce plní funkci ohlašovny starosta na telefonním č. 724 251 768.
2. Obec nezřizuje žádná další místa pro hlášení požárů, která by byla trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.[7])
  [7] ) k hlášení požárů lze využít např. síť veřejných telefonních stanic (budek) označených symbolem telefonního čísla 112 nebo 150

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón).
2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach v obci vyhlašuje prostřednictvím telefonní sítě voláním na pevné a mobilní linky vybraným občanům obce v jednotlivých místních částech obce s tím, aby o vzniku požáru uvědomili ostatní spoluobčany přímým voláním „Hoří“ od úst k ústům.

Článek 9
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu kraje

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[8]) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
[8] ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
1. č. 1/2003, kterou se vydává požární řád, ze dne 3. 9. 2003;
2. č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad, ze dne 16. 1. 2002.

Článek 11
Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………….	……………………………….
Ing. Daniela Kelnerová v.r. / místostarostka	Zdeněk Krejčík v.r. / starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.4.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 17.4.2016
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

Územní odbor Žatec HZS Ústeckého kraje – okres Louny

P O Ž Á R N Í
P O P L A C H O V Ý P L Á N

Pro obec:	Holedeč
Holedeč, Holedeček

Stupeň	Jednotka
I.	HZS Žatec / SDH Libočany / SDH Žatec
II.	HZS Podbořany / SDH Tuchořice / SDH Postoloprty / SDH Podbořany / SDH Hřivice / SDH Kryry / HZS Rakovník

Pro obec:	Holedeč
Stránky, Veletice

Stupeň	Jednotka
I.	HZS Žatec / SDH Libočany / SDH Tuchořice
II.	SDH Žatec / HZS Podbořany / SDH Postoloprty / SDH Podbořany / SDH Hřivice / SDH Kryry / HZS Rakovník

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, požární řád

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO Libočany

Dislokace JSDHO Libočany	Kategorie JSDHO Libočany	Počet členů JSDHO Libočany	Minimální počet členů v pohotovosti
Libočany	JPO III/1	22	1+3

B) Vybavení JSDHO Libočany

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
CAS 25, Škoda 706 RTHP	1
CAS 32, Tatra 138	1
Praga V3S – valník s HR	1
DA Renault Trafic	1
VeA Škoda Felicie combi	1
AVIA 21 – valník	1
Přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 12	1
Přenosná motorová stříkačka TOHATSU	1
Plovoucí čerpadlo	2
Řetězová motorová pila	2

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, požární řád

Přehled některých vybraných zdrojů pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 1 vyhlášky

Požární hydranty v místních částech Stránky a Veletice

ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice/bližší popis	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní
296353	Holedeč	Stránky	u č. p. 50	-799469.987	-1011962.547	požární hydrant	Ne
91681	Holedeč	Veletice	u č. p. 22	-799487.898	-1011474.76	požární hydrant	Ne

Stránky

Veletice

Stanovené zdroje pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 2 vyhlášky

Požární hydranty v místních částech Holedeč a Holedeček

ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice/bližší popis	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní
538569	Holedeč	Holedeč	Měcholupská / u č. p. 2	-800795.39	-1013286.2	požární hydrant	Ne
224577	Holedeč	Holedeček	u č. p. 29	-800533.676	-1012681.658	požární hydrant	Ne

Holedeč

Holedeček