Obec Čkyně

Zastupitelstvo obce Čkyně

**Obecně závazná vyhláška obce Čkyně   
Požární řád obce Čkyně**

Zastupitelstvo obce Čkyně se na svém zasedání dne 18. 12. 2023 usnesením č. 06/2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.

## **Čl. l**

### Úvodní ustanovení

Požární řád obce Čkyně upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce a jeho částí je zajištěna zásahovou jednotkou požární ochrany Čkyně a jednotkami Sboru dobrovolných hasičů obce Čkyně, Dolany, Horosedly a Onšovice.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy Jihočeského kraje, které upravují:

1. Podmínky k zabezpečení ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Podmínky k zabezpečení ochrany při akcích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu Nařízení kraje č. 3/2002 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Čkyně. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.
3. Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

#### **Čl. 4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1. Obec pro nepřetržité zabezpečení PO zřizuje tyto JSDH:
2. Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Čkyně;
3. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dolany;
4. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Horosedly;
5. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Onšovice.
6. Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, požární stanice Vimperk.

JSDHO jsou vyrozumívány pomocí AMDS a SMS. Siréna by byla užita jako náhradní způsob vyrozumění jednotek.

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

##### Čl. 5

#### **Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení**

* 1. Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Zařazení do kategorie, jejich početní stavy a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce podle požárního poplachového plánu Jihočeského kraje jsou uvedeny v příloze č. 1.
  2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na daném místě anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

* řeka Volyňka;
* potok Spůlka.

b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže apod.)

hydrantová síť:

* plně funkční požární hydranty se nacházejí ve Čkyni;
* plně funkční požární hydranty se nacházejí v Předenicích;
* plně funkční požární hydranty se nacházejí v Dolanech;
* plně funkční požární hydranty se nacházejí v Onšovicích;
* plně funkční požární hydranty se nacházejí v Horosedlech;
* plně funkční požární hydranty se nacházejí ve Spůli.

požární nádrže:

* požární nádrže v Onšovicích;
* požární nádrž v Dolanech;
* požární nádrž ve Spůli;
* požární nádrž v Horosedlech.
  1. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce a osad s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace.
  2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je podle předpisů o požární ochraně povinen umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
  3. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen podle předpisů o požární ochraně zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

### Čl. 7

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

Požár a další mimořádné události lze ohlásit především využitím sítí mobilních telefonů provozovaných jednotlivými operátory.

Požární stanice Vimperk HZS JčK není ohlašovnou požárů ve smyslu právních předpisů[[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2)), ale je místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a osadách a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.

Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

b) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje zařízením požárního vozidla nebo mobilním telefonem velitele jednotky SDH.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků**

Seznam sil jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3.

**Čl.10**

**Závěrečná ustanovení**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Stanislava Tůmová v. r.  starostka | Ing. Stanislav Chval v. r.  místostarosta |

**Příloha č. 1**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Čkyně*** | ***JPO III*** | ***15*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| CAS Škoda 706 RTHP  CAS 25/3500/200-M2R, PMS 8/1200 | | | | 1 |
| CAS LIAZ 25 | | | | 1 |
| VW Transporter 7HC | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace SDH*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Dolany*** | ***JPO V*** | ***9*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| PMS 8/1200 | | | | 1 |
| FORD Transit 100L | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace SDH*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Horosedly*** | ***JPO V*** | ***8*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| PMS 8/1200 | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace SDH*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Onšovice*** | ***JPO V*** | ***4*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| PS 8/1200 | | | | 1 |

**Příloha č. 2**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár ve městě Vimperk**

* Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,operační středisko České Budějovice, tel. 950 230 111,
* Hasičská zbrojnice, Čkyně 134, tel. 950 212 111,
* Obecní úřad Čkyně, Čkyně 2, tel. 720 184 899.

K ohlášení požáru je dále možno využít mobilní telefon pro bezplatné volání na tel. č. 150 nebo na tel. č. 112.

**Příloha č. 3**

**SEZNAM SIL JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY**

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čkyně |  |  |  |  |
| stupeň pož. poplachu | jednotka PO | jednotka PO | jednotka PO | jednotka PO |
| 1. | HZS PS Vimperk | ČkyněJSDH | HZS PS Prachatice | BohumiliceJSDH |
| 2. | HZS PS Prachatice | Svatá Maří JSDH | Stachy JSDH | Zdíkov JSDH |

1. § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-1)
2. § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-2)