## OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Statutárního města Teplice č. 1/2018 ze dne 27. 4. 2018

Zastupitelstvo města Teplice se na svém zasedání dne 27. 4. 2018 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

**Požární řád Statutárního města Teplice**

Čl. 1

### Úvodní ustanovení

Požární řád Statutárního města Teplice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

### Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve Statutárním městě Teplice

1. Zajišťováním úkolů na úseku požární ochrany města je pověřen magistrát města.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území Statutárního města Teplice (dále jen město) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Teplice (dále jen JSDH Teplice) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 3

### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

* 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru dle místních podmínek se považují:

### Dům kultury Krušnohorské divadlo Sportovní hala Aquacentrum

* 1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.**1/**
  2. Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Čl. 4

### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 5

### Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

* 1. Město má zřízenu jednu JSDH Teplice. Dislokace, kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.
  2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Teplicích-Sobědruhách, ulice Stará, č.p. 482 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

**1/** Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Čl. 6

### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

**Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Město zabezpečuje a stanovuje zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah. Přehled těchto zdrojů je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
3. Město provádí 1x ročně kontrolu funkčnosti odběrných míst na zdrojích požární vody. O těchto kontrolách vede záznamy. Město nemusí provádět kontrolu, pokud uživatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole těchto zdrojů.
4. Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, který předává v jednom vyhotovení JSDH Teplice a ÚO HZS Teplice.

Čl. 7

### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Město zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů” a nachází se v tomto místě:

## Městská policie Teplice-Prosetice, ul. Dvorská, č.p. 195 – tel. č. 417 510 511

**tísňová linka č. 156.**

1. Město nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár”.
2. Vznik požáru je dále možno oznámit na telefonní číslo „150“- ohlašovna požárů nebo

„112“ – tísňové volání HZS Ústeckého kraje.

Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí centrálně cestou KOPIS HZS buď
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vt. tón – 10 vt. pauza – 25 vt. tón) nebo
3. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
4. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje technickými prostředky Městské policie Teplice voláním „HOŘÍ“ (např. ampliony z automobilů).

Čl. 9

### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10

### Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.**2/**

Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, vyjma stanovených nařízením kraje.

**2/** Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Čl. 11

### Závěrečná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2014 Požární řád Statutárního města Teplice ze dne 12. 12. 2014.

Čl. 12

### Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.

Bc. Hynek Hanza v. r. Jaroslav Kubera v. r.

* 1. náměstek primátora primátor města

### Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje**

**POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN**

**Pro město – obec: Teplice**

**Teplice, Hudcov, Nová Ves, Prosetice, Řetenice, Sobědruhy, Trnovany**

*Stupeň:* **I.**

*Jednotka:*

**HZS Teplice**

**SDH Teplice – Sobědruhy SDH Proboštov**

**SDH Zabrušany**

*Stupeň:* **II.**

*Jednotka:*

**SDH Krupka-Bohosudov SDH Dubí - Mstišov**

**SDH Bystřany - Úpořiny SDH Srbice**

**SDH Duchcov**

**SDH Košťany SDHP AGC Teplice**

**Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018**

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení**

**JSDH Teplice**

* Kategorie III/1
* Počet členů JSDH – 12
* Počet členů v pohotovosti pro výjezd – 4
* Technika
  + cisternová automobilová stříkačka (CAS) 20 T 815 Terno
  + dopravní automobil RENAULT TRAFIC
  + motorová stříkačka mobilní PS 12 – 2 ks
  + požární čerpadlo plovoucí
  + plovoucí čerpadlo motorové
  + čerpadlo kalové
  + hadice, savice, proudnice, sací koše, rozdělovače, záchranná lana, pily, sekyry požární a vyprošťovací
  + žebřík nastavovací PROFI a teleskopický
  + dýchací přístroje Dräger
  + vozidlová radiostanice 2 ks
  + přenosná radiostanice 4 ks
  + mobilní telefon

### Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

# přirozené

### rybník MEXIKO

* 1. **rybník Dolní zámecký – Rooseveltova ul.**
  2. **rybník Horní zámecký – Rooseveltova ul.**

1. *umělé*

**hydrantová síť:**

**aktuální přehled požárních hydrantů na území statutárního města Teplice je zveřejněn na stránkách Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.**

[***http://app.scvk.cz/hydranty/***](http://app.scvk.cz/hydranty/)