STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE



OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

**č. 13/2025**

ze dne 16. 6. 2025

Požární řád statutárního města České Budějovice

**účinnost ode dne 5. 7. 2025**

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Obecně závazná vyhláška města České Budějovice,

kterou se vydává požární řád statutárního města České Budějovice

Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice se na svém zasedání dne 16. 6. 2025 usneslo (usnesení č. 84/2025) vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

Požární řád statutárního města České Budějovice (dále jen „město“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města[[1]](#footnote-1).

**Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

 (1) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů a životního prostředí před mimořádnými událostmi (požáry, živelní pohromy a jiné) na území města je zajištěna jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, jednotkami hasičských záchranných sborů podniků a jednotkami sborů dobrovolných hasičů podle Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje[[2]](#footnote-2):

1. požární jednotkou HZS JčK PS České Budějovice, JPO I., Pražská 52b (v příloze uvedeno jen ÚO a stanice České Budějovice)
2. požární jednotkou HZS JčK PS České Budějovice – Suché Vrbné, JPO I.,
J. Lomského 2 (v příloze označeno jako „stanice Suché Vrbné“)

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

**Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona[[3]](#footnote-3).

(3) Požární bezpečnost v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se řídí nařízením Jihočeského kraje[[4]](#footnote-4).

**Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

(1) Přijetí ohlášení mimořádné události (požáru, živelní pohromy či jiné) v katastru města je zabezpečeno ohlašovnou požáru, která je uvedena v čl. 6.

(2) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů a životního prostředí před mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, které jsou uvedeny v čl. 2.

**Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

(1) Zdroje vody pro hašení požárů jsou vybrané vodovodní řády veřejné vodovodní sítě s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města. Seznam určených hydrantů k určení hašení požárů je uveden v příloze č. 2. Při dalším budování požárních hydrantů a při jejich obměně, kde je to technicky možné, město osazuje nadzemní hydranty.

(2) Trvalá použitelnost zdrojů vody pro hašení požárů je zajištěna prováděním pravidelných kontrol. Kontrolu provozuschopnosti hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu (ke dni vydání vyhlášky ČEVAK, a. s.) a to nejméně jedenkrát za rok v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o stavu předá provozovatel každoročně městu do jednoho měsíce od provedení kontroly.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[5]](#footnote-5).

(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník pozemku či příjezdové komunikace převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

**Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

(1) K ohlášení požárů slouží ve městě ohlašovna požárů v budově Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská 52b, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”.

(2) Požár lze také hlásit na tísňovou linku tel. č. 150, nebo na jednotné evropské číslo tísňového volání tel. č. 112.

**Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě**

(1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo;

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje např. dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

(2) Varování občanů v případě vzniku mimořádné události na území města, se provádí:

a) signálem „Všeobecná výstraha“ který je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund sirénami a varovným informačním systémem města. Tyto systémy jsou ovládány krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje. Městská policie a magistrát města mají možnost vstupu hlasovou i zvukovou informací do varovného informačního systému města.

b) v případě poruchy technických zařízení, nebo nebezpečí z prodlení jsou občané upozorněni na možné ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí náhradními prostředky např. výstražnými a rozhlasovými zařízeními z vozidel Policie ČR, městské policie, jednotek požární ochrany apod.

**Čl. 8**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

**Čl. 9
Zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2008.

**Čl. 10
Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, v. r. Ing. Lubomír Bureš, v. r.

 primátorka města náměstek primátorky

**Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2025**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje (Čl. 2 a Čl. 8)**

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část obce** | **St. po pl.** | **1. jednotka PO** | **2.jednotka PO** | **3. jednotka PO** | **4. jednotka PO** |
| ***České Budějovice*** | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
| 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |
| ***České Budějovice 1***  | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
| 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |
| ***České Budějovice 2*** | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hluboká na Vltavou JSDH |
| 2 | Žabovřesky JSDH | Hrdějovice JSDH | Zliv JSDH | Lišov JSDH |
| ***České Budějovice 3*** | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
| 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |
| ***České Budějovice 4*** | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | SŽDC České Budějovice |
| 2 | Hrdějovice JSDH | Lišov JSDH | Hluboká na Vltavou JSDH | Ledenice JSDH |
| ***České Budějovice 5*** | 1 | Stanice Suché Vrbné | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | SŽDC České Budějovice |
| 2 | Hrdějovice JSDH | Ledenice JSDH | Lišov JSDH | Hluboká na Vltavou JSDH |
| ***České Budějovice 6*** | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | ÚO a stanice České Budějovice | SŽDC České Budějovice |
| 2 | Hrdějovice JSDH | Lišov JSDH | Ledenice JSDH | Hluboká na Vltavou JSDH |
| ***České Budějovice 7*** | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
| 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |

(3) Ve třetím a zvláštním stupni poplachu lze pro účely zásahu využít jednotky bez respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti[[6]](#footnote-6).

**Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2025**

**Seznam určených hydrantů k určení hašení požárů (Čl. 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Typ** | **Funkce** | **Umístění** | **DN** | **Vlastník** | **Provoz** | **Adresa** |
| HP 37/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | České Budějovice 3 č. ev. 39, 37004 České Budějovice |
| HP 45/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | U Pily 609, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 92/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Pod Červeným vrchem 792/1, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 107/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 1929, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 103/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 2300, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 121/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2047, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 101/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Zavadilka 2566, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 106/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 1991, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 41/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | B. Martinů 390/45, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 3/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | č.p. 122, 37010 Hrdějovice |
| HP 108/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 1966, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 135/Tře | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Třebotovice 2482, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HP 79/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Litvínovická č. ev. 30, České Budějovice 2, 37001 České Budějovice |
| HP 104/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 2346, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 89/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Novohradská 1322/176, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 1/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Vltavské nábř. 688/3, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 70/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Stromovka 722/9, České Budějovice 2, 37001 České Budějovice |
| HP 5/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Pražská tř. 448/110, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 57/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Holkovská 2211/2, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 51/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Lidická tř. 1108/169, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 97/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Nemanická 438, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 38/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Budějovice 3 č. ev. 39, 37004 České Budějovice |
| HP 39/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Horní 2508/22, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HP 105/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 1928, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 124/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2080, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 91/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Ke Studánce 1070/92, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 40/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | K Lučinám 377/3, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 75/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | U Bagru 1859/4, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 15/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Jubilejní 42/79, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 50/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Jana Kollára 875/15, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 52/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | J. K. Chmelenského 1077/31, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 36/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | České Budějovice 4 č. ev. 86, 37004 České Budějovice |
| HP 46/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | U Pily 702, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 128/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Zavadilka 2678, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 129/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Zavadilka 2726, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 76/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Ke Střelnici 1792/25, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 77/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Na Stráňce 1857/15, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 94/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | K Lučinám 491/19, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 8/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Opatovická 2179/39, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 115/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2016, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 122/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2006, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 83/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Jasmínová 1827/18, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 134/Tře | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Třebotovice 2456, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HP 53/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | J. K. Chmelenského 1045/7, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 42/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Jana Milíče 477/21, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 95/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Prokopa Holého 314/4, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 109/ČV | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | České Vrbné 1961, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HP 96/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Rudolfovská tř. 315/168, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 7/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Pražská tř. 1507, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 126/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Zavadilka 2092, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 127/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Zavadilka 2073, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 85/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Potoční 2095/3a, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 84/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Potoční 1894/18, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 87/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Lužní 1896/3, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 6/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Okružní 2835, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
| HP 90/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Pod Drahou 2007/20, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 61/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Plavská 86, 37007 Roudné |
| HP 60/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Plavská 70, 37007 Roudné |
| HP 136/Tře | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Třebotovice 2424, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HP 49/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Papírenská 2319/39a, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 2/KÚ3 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | A. Trägera 353/100, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 64/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | č. ev. 338, 37007 Roudné |
| HP 133/Tře | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Třebotovice 2455, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HP 58/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Na Děkanských polích 2198/6, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 59/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Ot. Březiny 1428/21, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 30/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Žerotínova 745/51, České Budějovice 4, 37004 České Budějovice |
| HP 130/Tře | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Třebotovice 2458, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HP 132/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Stradonická 2382/45, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 131/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Stradonická 2348/16, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HP 100/KÚ5 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Krokova č. ev. 35, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HP 120/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2232, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 119/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2226, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 67/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Litvínovická 1669/77, České Budějovice 2, 37001 České Budějovice |
| HP 86/KÚ6 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Říční č. ev. 20, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HN 30/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Kopretinová 2799/49, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 22/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Novohradská 1038/76, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HN 60/ČV | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | ČEVAK a.s. | ČEVAK | České Vrbné 2376, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 42/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Okružní 544, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 39/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Slévárenská 788/7, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 38/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Okružní 2733, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
| HN 3/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na přípojce | 80 | STM ČB | ČEVAK | Rudolfovská tř. 670, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 13/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Karla Uhlíře 2643/5, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 68/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Kněžskodvorská 2559, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 28/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | A. Kříže 323/58, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 21/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | H. Malířové 1538/19, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 33/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Vl. Rady 927/2, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HN 23/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Novohradská 1231/138, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HN 26/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | V. Nezvala 739/10, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 11/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Čechova 729/54, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
| HN 31/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | V Hluboké cestě 2288, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 32/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Kpt. Nálepky 777/22, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HN 73/KÚ1 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Zátkovo nábř. 461/15, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
| HN 58/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Písecká 1050/2, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 61/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | U Hvízdala 1322/4, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 14/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Plavská 1981/13, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
| HN 15/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Parková 2138/14, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| Q27/ÚV  | nadzemní | požární hydrant | na přípojce | 80 | STM ČB | ČEVAK | č.p. 598, 37010 Hrdějovice |
| HN 70/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Lidická tř. 1368/270, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HN 67/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Pražská tř. 1813/3, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 35/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Chelčického 121/10, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
| HN 24/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | E. Beneše 395/74, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 36/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Lannova tř. 237/4, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
| HN 71/Tře | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Třebotovice 2445, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 4/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Skuherského 1392/75, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
| HN 45/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | K. Chocholy 1283/2, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 46/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Netolická 1180/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 53/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Husova tř. 644/25, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 44/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | M. Chlajna 1280/7, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 49/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Branišovská 1160/31, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 56/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Fr. Ondříčka 1209/22, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 52/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Branišovská 805/19, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 51/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | O. Nedbala 318/1, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 9/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Mánesova 92/28, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
| HN 55/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Dlouhá 1032/20, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 48/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | K. Šafáře 848/62, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 59/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Krčínova 1092/10, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 47/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Větrná 731/13, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 57/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | J. Boreckého 747, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
| HN 50/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | U Lesa 1740/1, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 17/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Volejbalistů 1879/4, České Budějovice 2, 37001 České Budějovice |
| HN 10/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Mánesova 429/52, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
| HN 6/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Vrbenská 197/23, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 40/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Slévárenská 657, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 5/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Skuherského 1423/60, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
| HN 25/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | E. Beneše 422/58, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 65/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Kubatova 1538/5, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 1/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Za Otýlií 777/1, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 2/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Mikuláše z Husi 27/21, České Budějovice 4, 37004 České Budějovice |
| HN 8/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Generála Svobody 238/29, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
| HN 16/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Bohumila Böhma 2321/2, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HN 63/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Plzeňská 2162/38, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 12/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 150 | STM ČB | ČEVAK | B. Němcové 596/58, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
| HN 19/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | V Březinách 1877/20, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 66/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Pražská tř. 1231/20, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN/HZS Pražská | nadzemní | požární hydrant | na přípojce | 80 | Jiný vlastník | ČEVAK | Pražská tř. 2666/52b, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 64/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Průběžná 2516/42, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 34/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Mánesova 373/31, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
| HN 43/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | A. Trägera 379/40, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HN 62/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | U Voříškova dvora 2868, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 37/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Nová 1885/15, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
| HN 69/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | tř. Čsl. legií 2739/104, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 20/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Ke Studánce 1841/48, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HN 41/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Okružní 647, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 77/Kal | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Kaliště 2333, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 27/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Vodní 81/62, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 79/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Pražská tř. 2656/162, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
| HP 72/KÚ2 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Na Dlouhé louce 1847, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 48/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Bachmačská 357/22, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
| HP 43/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Rudolfovská tř. 640, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 123/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2237, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 71/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Rudolfovská tř. 283/147, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HP 125/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2244, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HP 44/KÚ4 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | č.p. 90, 37001 Vráto |
| HP 118/HD | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Haklovy Dvory 2226, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 18/KÚ2 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Pasovská č. ev. 64, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
| HN 29/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na přípojce | STM ČB | ČEVAK | Ledenická 369/65, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 78/KÚ5 | nadzemní | požární hydrant | na přípojce | STM ČB | ČEVAK | Ledenická 1150/126, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
| HN 75/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu |  | STM ČB | ČEVAK | U Trojice 782/9, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 54/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Rudolfovská tř. 798/109a, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
| HN 7/KÚ7 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Roudenská 492/20, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
| HN 74/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Suchomelská 539/8, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| HN 76/KÚ6 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Šroubárenská 2074/47, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
| HP 62/KÚ7 | podzemní | požární hydrant | na řadu | 80 | STM ČB | ČEVAK | Na Hraničkách 1386/1, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
| HN 80/KÚ4 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Trocnovská 35/39, České Budějovice 4, 37004 České Budějovice |
| HN 72/KÚ3 | nadzemní | požární hydrant | na řadu | 100 | STM ČB | ČEVAK | Hůrská 2682/1, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |

1. § 15 odst. 1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-1)
2. Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2017, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje [↑](#footnote-ref-2)
3. § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-3)
4. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [↑](#footnote-ref-4)
5. § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-5)
6. Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2017 Požární poplachový plán kraje, čl. 2 odst. 5 [↑](#footnote-ref-6)