**M Ě S T Y S P A N E N S K Ý T Ý N E C**

**ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC**

**Obecně závazná vyhláška**

**požární řád**

*Zastupitelstvo městyse Panenský Týnec se na svém zasedání dne 03.03. 2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):*

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městysi Panenský Týnec (dále jen „městys“).

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městysi**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů městyse Panenský Týnec (dále jen „JSDHO Panenský Týnec“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
3. zastupitelstvo městyse – projednáním úrovně a stavu požární ochrany v městysi minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
4. starosta městyse – předkládáním zprávy o stavu požární ochrany v městysi nejméně jedenkrát za rok zastupitelstvu městyse k projednání, a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně.

**Článek 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[[1]](#footnote-1))
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[[2]](#footnote-2))
3. Městys nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v městysi**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

**Článek 5**

**JSDHO Panenský Týnec, kategorie, početní stav a vybavení**

Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO Panenský Týnec a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

**a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[[3]](#footnote-3))
2. Městys nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví další zdroj vody pro hašení požárů.
3. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.[[4]](#footnote-4))

**Článek 7**

**Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Městys zřizuje ohlašovnu požárů[[5]](#footnote-5)), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, která se nachází v budově Úřadu městyse Panenský Týnec na adrese Panenský Týnec č. p. 10, 43905, telefon 415 694 129 a 725 061 092 (starosta).
2. Městys nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

**Článek 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí prostřednictvím signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény (umístěné na budově hasičské zbrojnice) po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach v městysi vyhlašuje obecním rozhlasem, SMS zprávou, aplikací Munipolis. V případě poruchy obecního rozhlasu pak přímým voláním „Hoří“. Ve výjimečném případě lze nahradit vyhlášení požárního poplachu zvukovou signalizací motorového vozidla.

**Článek 9**

**Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu**

**z požárního poplachového plánu kraje**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[[6]](#footnote-6)) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

**Článek 10**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC, ze dne 21. 5. 2013.

**Článek 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Klára Starečková v. r.  místostarostka | Bc. Jiří Čížek v. r.  starosta |

**Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje**

**Poplachový plán části obce**

**Panenský Týnec - obec Panenský Týnec - okres Louny**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Panenský Týnec - Klobuky - Černčice

- HS Louny - HS Slaný - Líšťany

- Smolnice - Peruc - Veltěže

- Cítoliby - Plchov - Zlonice

- Postoloprty - HS Bitozeves

- Vraný

**Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO Panenský Týnec**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dislokace JSDHO Panenský Týnec** | **Kategorie JSDHO Panenský Týnec** | **Počet členů** |
| Panenský Týnec | JPO III. | 1+14 |

**B) Vybavení JSDHO Panenský Týnec**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet kusů** |
| Cisternová automobilová stříkačka CAS | 2 |
| Dopravní automobil DA, osobní automobil OA | 1+1 |
| Vybavení pro DN a technické zásahy | 3+2 |
| Vybavení pro likvidaci obtížného hmyzu | 1 |
| Vybavení pro nouzové přežití a ubytování – stany, sety, vařiče |  |
|  |  |

1. ) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [↑](#footnote-ref-1)
2. ) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-2)
3. ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroje vody k hašení požárů pro městys: **rybník** 1000 m3 (obec a fyzická osoba), **požární nádrž** 300 m3 (obec) a **hydrantová síť** (SčVaK) [↑](#footnote-ref-3)
4. ) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. ) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS [↑](#footnote-ref-5)
6. ) nařízení Ústeckého kraje č. 2/2025, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 28. 1. 2025 [↑](#footnote-ref-6)