**Příloha č. 3 A**

**Přehled zdrojů vody (výpis z Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2005 a stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení)**

**Vodovodní hydrantová síť**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Lokalita** | **Ulice** | **Umístění** | **Typ hydrantu** |
| 1. | Přerov I - Město | Gen. Štefáníka | křižovatka ul. Sumínova | nadzemní  |
| 2. | Přerov I - Město | Dvořákova ulice | naproti ulice Vaňkova | nadzemní  |
| 3. | Přerov I - Město | Náměstí TGM | před č.p. 84/2 | podzemní |
| 4. | Přerov I - Město | Nám. Fr. Rasche | ul. Denisova | nadzemní  |
| 5. | Přerov I - Město | Osmek | u výměníkové stanice | nadzemní  |
| 6. | Přerov I - Město | Velká Dlážka | u č.p. 48 | podzemní |
| 7. | Přerov I - Město | Polní | před OBI | podzemní |
| 8. | Přerov I - Město | Svisle | u stánku PNS - Medvídek | nadzemní  |
| 9. | Přerov I - Město | Horní nám. | u č.p. 23 | nadzemní  |
| 10. | Přerov II - Předmostí | Teličkova | u výměníkové stanice | nadzemní  |
| 11. | Přerov II - Předmostí | Pod skalkou | u č.p. 14 nebo 10 | podzemní |
| 12. | Přerov III - Lověšice | U Parku | u č.p. 2/10 u hostince | podzemní |
| 13. | Přerov IV - Kozlovice | Na Vrbovcích | u točny ČSAD | podzemní |
| 14. | Přerov V - Dluhonice  | Náves | křižovatka k rozvodně | podzemní |
| 15. | Přerov VI- Újezdec | Hlavní | u č.p. 15 | podzemní |
| 16. | Přerov VII - Čekyně | Zámecká | u č.p. 29/4 | podzemní |
| 17. | Přerov VIII - Henčlov | Sokolů | u č.p. 1 - archív | podzemní |
| 18. | Přerov IX - Lýsky | Hlavní cesta | u č.p. 44 | podzemní |
| 19. | Přerov - X- Popovice | Hanácká | u č.p. 22 (u pomníku) | podzemní |
| 20. | Přerov XI - Vinary | Vinařská | u hasičárny SDH  | podzemní  |
| 21. | Přerov XII - Žeravice | U Stadionu | u.č.p. 226 | podzemní |
| 22. | Přerov XIII - Penčice | Lipňanská | u.č.p. 97/1 | nadzemní |

V místní části Penčice a Čekyně není vodovod kolaudován jako požární. Primárním zdrojem požární vody v těchto místních částech je koupaliště (Penčice) a požární nádrž (Čekyně).

**Umělé zdroje**

* **požární nádrž Čekyně**
* **požární nádrž Vinary**
* **koupaliště Penčice**

**Přirozené zdroje**

* **řeka Bečva**