Obec Kladky
Zastupitelstvo obce Kladky

Obecně závazná vyhláška obce Kladky,
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Kladky se na svém zasedání konaném dne 9. 6. 2026 usneslo vydat usnesením č. 6/6/2026  na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
                                                                    Čl. 1
                                                        Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. 

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obce zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Kladky (dále jen „obce“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. 

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně
1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,

b) starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.


Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno:
a) cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje na tísňových linkách 150 a 112 nebo
b) ohlašovnou požáru uvedenou v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky. 

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Kladky 18, 798 54 Kladky nebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH obce.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[footnoteRef:1].  [1:  § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně] 


(2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[footnoteRef:2]. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky. [2:  Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2005 ze dne 19.5.2005] 


(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Ohlašovna požárů, odkud lze hlásit požár, a způsob jejího označení

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: budova obecního úřadu na adrese Kladky 19, 798 54 Kladky.




Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
		
					
.............................						...................................
Ing. Josef Hofman v. r.						Jiří Křeček v. r.
   místostarosta							starosta











Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.
Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
[bookmark: _Hlk193962470]Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

	Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu na území obce Kladky

	
	První jednotka požární ochrany
	Druhá jednotka požární ochrany
	Třetí jednotka požární ochrany
	Čtvrtá jednotka požární ochrany

	Název jednotek požární ochrany
	JSDH Kladky
	JPO HZS Olomouckého kraje – HS Konice
	JSDH Hvozd
	JSDH Konice

	Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS
	JPO III/1
	JPO I
	JPO III/1
	JPO III/1



Pozn.:
HZS – hasičský záchranný sbor,
JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,
HS – hasičská stanice,
stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

	Název jednotek požární ochrany
	Kategorie jednotek požární ochrany
	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
	Počet členů

	JSDH Kladky
	JPO III/1
	1x CAS 32 T 815
	12

	

	
	1 x DA L1Z 
	

	

	
	1 x PS 12
1 x PS 16
	

	

	
	1 x PŘÍVĚS Zaslaw PKZ 11
	

	

	
	Elektrocentrála Heron 5,5 
	




Pozn.:
CAS – cisternová automobilová stříkačka,
DA – dopravní automobil,
PS- přenosná stříkačka
































Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád 

Přehled zdrojů vody pro hašení požáru na území obce

Typ zdroje – hydranty, jejich umístnění:

1. U základní školy č. p. 178		           49.6503039N, 16.8334978E		nadzemní
2. V areálu zemědělského družstva		49.6476531N, 16.8430358E		podzemní

