Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| umělé | Nadzemní hydrant | Q 23,6 l/s | Sokolská 521 | celoroční |
| umělé | Nadzemní hydrant | Q 13,8 l/s | Kokonínská 1 (Chemiko) | celoroční |
| víceúčelové | Koupaliště Hájek | 1500 m3 | Na břehu | celoroční |
| přirozené | Koupaliště Blana | 1500 m3 | na hrázi | celoroční |

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Vodní tok Mohelka |  | U Tilie | Dle aktuálního stavu |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Sokolská 521

Kokonínská 1 (Chemiko)

Koupaliště Hájek

Koupaliště Blana