**Statutární Město Prostějov**



**Zastupitelstvo města Prostějova**

|  |  |
| --- | --- |
|  | S00AX03NBF98  \*S00AX03NBF98\*  55.1 A5 PVMU 108870/2025 22  Počet listů: 9 příloh: 0 listů příloh: 0 |

**Obecně závazná vyhláška**

**Požární řád statutárního města Prostějova**

Zastupitelstvo města Prostějova se dne 16. 6. 2025 usnesením č. ZM/2025/17/08 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“ nebo „požární řád“).

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Požární řád statutárního města Prostějova upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Prostějova [[1]](#footnote-1) (dále jen „město“).
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami   
   a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna Jednotkami sboru dobrovolných hasičů města Prostějova:

* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Čechovice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Domamyslice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Krasice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Vrahovice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Žešov

(JSDH města) a jednotkami Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

1. Podle zákona o obcích[[2]](#footnote-2) a zákona o požární ochraně[[3]](#footnote-3) odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území primátor města.
2. Zastupitelstvo města Prostějova projednává stav požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát ročně nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah   
   k požární ochraně města
3. Zaměstnanci Magistrátu města Prostějova zabezpečují plnění úkolů požární ochrany, které jsou uloženy obci zákonem o požární ochraně.

**Článek 3**

**Způsob zabezpečení podmínek požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob**

Podmínky zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se stanovují v Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Tyto podmínky jsou platné pro Olomoucký kraj. Město nad rámec tohoto nařízení nestanovuje žádné další podmínky pro své území.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

* + 1. Trvalá akceschopnost jednotek požární ochrany je pro město zajištěna nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen „HZS OLK“) dislokovaného na katastrálním území města [[4]](#footnote-4) a akceschopností JSDH města[[5]](#footnote-5).
    2. Rozdělení jednotek podle plošného pokrytí je stanoveno Poplachovým plánem Krajského ředitelství HZS OLK č. 2/2023 ze dne 13.02.2023. Výpis z Poplachového plánu KŘ HZS OLK pro území statutárního města Prostějova je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

**Článek 5**

**Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení**

1. Umístění, kategorie a početní stav JSDH města jsou uvedeny v příloze č. 2. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH je uvedeno v příloze č. 3 tohoto požárního řádu.
2. JSDH města jsou vybaveny dopravními prostředky, přenosnými požárními stříkačkami, čerpadly a elektrocentrálami. Všechny JSDH města jsou vybaveny vozidlovými radiostanicemi.[[6]](#footnote-6)
3. O nasazení JSDH města k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS OLK.
4. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do svých požárních zbrojnic v jednotlivých částech města dle místa dislokace:
   * + 1. Čechovice 46,
       2. Domamyslice, Na splávku 60/3,
       3. Krasice, Západní 70/123,
       4. Vrahovice, Československého armádního sboru 72,
       5. Žešov 39.
5. Velitelé JSDH města mohou stanovit i jiné místo soustředění jednotky.
6. Pro ověření akceschopnosti JSDH města může primátor vyhlásit cvičný požární poplach[[7]](#footnote-7).
7. Na základě veřejnoprávní smlouvy a rozhodnutí HZS Olomouckého kraje Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova - Vrahovice plní úkoly JSDH obce Hrdibořice.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému - stanoveno Nařízením Olomouckého kraje č. 5/2002 Sb., kterým se určují zdroje vody k hašení požárů.
2. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožní účinný požární zásah (přílohy č. 4 a 5).
   1. **přirozené** 
      1. vodní nádrž na ul. Drozdovice, Šmeralova, Na Hrázi,
      2. vodní nádrž na ul. Západní,
   2. **umělé** 
      1. hydrantová síť nadzemních a podzemních hydrantů na území města,
   3. **víceúčelové** 
      1. Pivovarský rybník.
3. Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 2 této obecně závazné vyhlášky a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.
4. Povinnosti na úseku zdrojů vody pro hašení požárů jsou stanoveny zvláštními právními předpisy[[8]](#footnote-8).
5. Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti vlastníků a uživatelů zdrojů požární vody podle zákona o požární ochraně.[[9]](#footnote-9)
6. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2) jsou povinni oznámit městu:
7. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
8. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

**Článek 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení**

1. Na území města je zřízena ohlašovna požárů[[10]](#footnote-10): Městská policie Prostějov, Havlíčkova ul. 2953/4, Prostějov.
2. K ohlášení požáru může být použit mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
3. Telefonní číslo na ohlašovnu požáru u HZS OLK je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
4. Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

**Článek 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí takto:

1. hlasovými zprávami prostřednictvím Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO),
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
3. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60 sekund. Tato informace může být doplněna hlasovou zprávou „Požární poplach“ (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
4. systémem automatického zasílání hlasových a textových zpráv u JSDH města,
5. jiným náhradním způsobem v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu (např. telefonicky, textovými zprávami (SMS), atd.).

**Článek 9**

**Ustanovení společná, přechodná a závěrečná**

* 1. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany města stanovené dalšími právními předpisy.[[11]](#footnote-11)
  2. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2022 požární řád statutárního města Prostějova ze dne 05. 04. 2022.
  3. Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.

Mgr. František Jura MBA, LL. M. v. r. Ing. Milada Sokolová v. r.

primátor 1. náměstkyně primátora

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 Rozdělení jednotek podle plošného pokrytí (výpis z Poplachového plánu KŘ HZS Olomouckého kraje)

Příloha č. 2 Umístění, kategorie a početní stavy JSDH města

Příloha č. 3 Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH města

Příloha č. 4 Přehled a dislokace nadzemních a podzemních požárních hydrantů na území města Prostějova.

Příloha č. 5 Přehledné mapy pokrytí města Prostějova zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Příloha č. 1** |
|  |  |  | **Počet listů: 1** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozdělení jednotek podle plošného pokrytí**  **(výpis z Poplachového plánu KŘ HZS Olomouckého kraje č. 2/2023 ze dne 13.02.2023)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rozdělení jednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu** | | | | | |
| **Obec** | **Místní část obce** | **I. stupeň** | | **II. stupeň** | | **III. stupeň** | |
|  |  | **Jednotka PO** | **Kat.** | **Jednotka PO** | **Kat.** | **Jednotka PO** | **Kat.** |
| Prostějov | Čechovice | Prostějov | I | Mostkovice | V | Brodek u Prostějova | II/1 |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Dub nad Moravou | II/1 |
| Čechovice | V | Určice | III/1 | Bílovice | V |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Plumlov | III/1 | Olomouc | I |
|  |  | Žešov | V | Ptení | III/1 |
| Prostějov | Čechůvky | Prostějov-Vrahovice | II/1 | Bedihošť | V | Tovačov | II/1 |
| Prostějov | I | Vrbátky | V | Olomouc | I |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Klenovice na Hané | III/1 |
| Žešov | V | Dub nad Moravou | II/1 | Olšany u Prostějova | III/1 |
|  |  | Brodek u Prostějova | II/1 | Kojetín | I |
| Prostějov | Domamyslice | Prostějov | I | Mostkovice | V | Bílovice | V |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Brodek u Prostějova | II/1 |
| Domamyslice | V | Určice | III/1 | Dub nad Moravou | II/1 |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Plumlov | III/1 | Ptení | III/1 |
|  |  | Žešov | V | Olomouc | I |
| Prostějov | Krasice | Prostějov | I | Mostkovice | V | Dub nad Moravou | II/1 |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Bedihošť | V |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Určice | III/1 | Olomouc | I |
| Krasice | V | Plumlov | III/1 | Olšany u Prostějova | III/1 |
| Žešov | V | Brodek u Prostějova | II/1 | Ptení | III/1 |
| Prostějov | Prostějov | Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Olomouc | I |
| Prostějov | I | Mostkovice | V | Plumlov | III/1 |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Brodek u Prostějova | II/1 | Bedihošť | V |
| Žešov | V | Dub nad Moravou | II/1 | Olšany u Prostějova | III/1 |
|  |  | Určice | III/1 | Klenovice na Hané | III/1 |
| Prostějov | Vrahovice | Prostějov-Vrahovice | II/1 | Dub nad Moravou | II/1 | Hrubčice | V |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Olomouc | I |
| Prostějov | I | Vrbátky | V | Tovačov | II/1 |
| Žešov | V | Bedihošť | V | Olšany u Prostějova | III/1 |
|  |  | Brodek u Prostějova | II/1 | Určice | III/1 |
| Prostějov | Žešov | Prostějov | I | Brodek u Prostějova | II/1 | Mostkovice | V |
| Prostějov | I | Určice | III/1 | Hrubčice | V |
| Žešov | V | Kostelec na Hané | II/1 | Němčice nad Hanou | II/1 |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Bedihošť | V | Kojetín | I |
|  |  | Klenovice na Hané | III/1 | Plumlov | III/1 |

**Příloha č. 2**

**Počet listů: 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Umístění, kategorie a početní stavy**  **JSDH statutárního města Prostějova** | | | |
|  |  |  |  |
| **Dislokace JPO** | **Kategorie** | **Počet členů** | **Minimální počet členů**  **v   pohotovosti** |
| **Vrahovice**, Čs. armádního sboru 184/72 | JPO II | 20 | 4 |
| **Krasice**, Západní 70/123 | JPO V | 13 | 0 |
| **Čechovice** 555/51a | JPO V | 10 | 0 |
| **Domamyslice**, Na splávku 60/3 | JPO V | 12 | 0 |
| **Žešov** 39 | JPO V | 10 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Příloha č. 3** |
|  |  |  |  | **Počet listů: 3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Pořad** | **Typ techniky** | **Počet** | **Obsazení osob** | **Charakteristika** |
| **č.** |
| JPO II VRAHOVICE | | | | |
| 1 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA | 1 | 1/5 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA CAS 20 4000/240 S2R SCANIA |
| 2 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 1 | 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL DA 8 L 1Z FORD TRANSIT |
| 3 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA S PLACHTOU |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 3 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 220V |
| 5 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 380V |
| 6 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO 80W |
| 7 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 6,5 kW |
| 8 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 3,5 kW |
| 9 | KOTOUČOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA |
| 10 | VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | x | MOTOROVÉ HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ Lukas (pohonná jednotka, hydraulický rozpínák, hydraulické nůžky a rozpěrný válec) |
| 11 | PŘÍMOČARÁ PILA | 1 | x | PŘÍMOČARÁ PILA ELEKTRICKÁ |
| 12 | VYSAVAČ NA VODU | 1 | x | PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA VODU |
| 13 | SADA ZACHYCOVAČŮ AIRBAG-ů | 1 | x | SADA ZACHYCOVAČŮ AIRBAG-ů |
| 14 | SADA OCHRANNÝCH DEK S MAGNETY | 1 | x | SADA OCHRANNÝCH DEK S MAGNETY |
| 15 | SADA LEZECKÉHO VYBAVENÍ | 2 | x | SADA VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY PŘEDURČENÉ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU |
| 16 | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ | 8 | x | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ PŘETLAKOVÝ (16 tlakových lahví) |
| 17 | KŘÍSÍCÍ PŘÍSTROJ KYSLÍKOVÝ | 1 | x | KŘÍSÍCÍ PŘÍSTROJ KYSLÍKOVÝ (Saturn Oxy) |
| 18 | ŘETĚZOVÁ PILA | 3 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 19 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STOŽÁR 4 X 500W |
| 20 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STOŽÁR 2 X 500W |
| 21 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO 1150 l/min |
| 22 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 2 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| 23 | VYSAVAČ NA HMYZ | 1 | x | VYSAVAČ NA HMYZ |
| 24 | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR | 1 | x | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR |
| JPO V ČECHOVICE | | | | |
| 1 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 1 | 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL FORD TRANSIT |
| 2 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA S PLACHTOU |
| 3 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 220 V |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO 80W |
| 5 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 6 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA HERON EGM 30 AVR |
| 7 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA |
| 8 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STATIV 2 X 500W |
| JPO V DOMAMYSLICE | | | | |
| 1 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 1 | 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL FIAT DUCATO |
| 2 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA SPEC. SKŘÍŇ |
| 3 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PLACHTOVÝ TÝLOVÝ |
| 4 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 7,0 kW |
| 5 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 2,2 kW |
| 6 | KALOVÉ ČERPADLO | 3 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO (2X240 V) |
| 7 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 400 V |
| 8 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO 1400 l/min |
| 9 | NŮŽKOVÝ STAN | 2 | x | NŮŽKOVÝ STAN 3x9 m |
| 10 | AKU NÁŘADÍ | 1 | x | MEČOVÁ PILA, ÚHLOVÁ BRUSKA, VRTACÍ ŠROUBOVÁK |
| 11 | TÝLOVÝ SET | 1 | x | LAVICE, STOLY, VYTÁPĚNÍ STANU |
| 12 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 13 | VYSAVAČ NA VODU | 1 | x | PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA VODU |
| 14 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 2 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STATIV 2X500W |
| 15 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | AKU STOJANOVÁ SVÍTILNA |
| 16 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO 800 l/min |
| 17 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| JPO V KRASICE | | | | |
| 1 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA | 1 | 1/7 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ SŘÍKAČKA CAS 16 ŠKODA 706 |
| 2 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 2 | 1/8 + 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL (MAN TGE, NISSAN URVAN) |
| 3 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 7,0 kW |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 380 V |
| 5 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 6 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO 800 l/min |
| 7 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| JPO V ŽEŠOV | | | | |
| 1 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA | 1 | 1/5 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA  CAS 24 M2Z 3500/200 MAN |
| 2 | VELITELSKÝ AUTOMOBIL | 1 | 1/5 | VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ VEA FORD RANGER |
| 3 | KALOVÉ ČERPADLO | 2 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO |
| 5 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 400 V |
| 6 | ELEKTROCENTRÁLA | 2 | x | ELEKTROCENTRÁLA 230V |
| 7 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 400 V – 6,5 kW |
| 8 | VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | x | MOTOROVÉ HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ Lukas (pohonná jednotka, kombinovaný nástroj, hydraulické nůžky) |
| 9 | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ | 6 | x | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ PŘETLAKOVÝ (8 tlakových lahví) |
| 10 | ŘETĚZOVÁ PILA | 2 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 11 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA 4 X 500W |
| 12 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO |
| 13 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| 14 | VYSAVAČ NA HMYZ | 1 | x | ELEKTRICKÝ VYSAVAČ NA HMYZ |
| 15 | ROZBRUŠOVACÍ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA |
| 16 | MEČOVÁ PILA | 1 | x | ELEKTRICKÁ MEČOVÁ PILA |
| 17 | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR | 1 | x | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR ZAHAS PAPIN - POK 500 |
| 18 | PŘÍVĚS | 1 | x | HYDRAULICKÝ SKLOPNÝ PŘÍVĚS |
| 19 | VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | x | ELEKTRICKÉ VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ 15 kW |

**Příloha č. 4**

**Počet listů: 2**

**Přehled a dislokace požárních hydrantů na území**

**města Prostějova**

**Nadzemní hydranty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění** | **Poř.**  **číslo** |
| 7846 | Brněnská 40 | 1 |
| 54287 | Brněnská 41 | 2 |
| 25794 | Brněnská, hřbitov | 3 |
| 57168 | Brodecká 10 - Krasice | 4 |
| 6428 | Čechovická 7 | 5 |
| 6514 | Čechůvky 1 | 6 |
| 6537 | Domamyslická 65 | 7 |
| 10263 | Dvořákova 12 | 8 |
| 7225 | Finská x Belgická | 9 |
| 21316 | Holandská | 10 |
| 41165 | Husserla 5 | 11 |
| 41164 | Husserla 8 | 12 |
| 6106 | Hvězda 9 | 13 |
| 5924 | Jungmanova-škola | 14 |
| 6204 | Kaštila 29 | 15 |
| 85952 | Kaufland-nový | 16 |
| 57167 | Kelčická 2 | 17 |
| 7218 | Kojetínská u Železáren | 18 |
| 6762 | Komenského, parkoviště | 19 |
| 10419 | Kostelecká x U Stadionu | 20 |
| 7231 | Krasická 47 | 21 |
| 18446 | Legionářská | 22 |
| 18137 | Legionářská | 23 |
| 18138 | Legionářská | 24 |
| 18432 | Legionářská | 25 |
| 10101 | Letecká | 26 |
| 6308 | Mánesova 2a | 27 |
| 131730 | Mlýnská 12 | 28 |
| 106438 | nám. TGM muzeum | 29 |
| 7229 | Němcové 22 | 30 |
| 7226 | Nerudova 65 | 31 |
| 5964 | Olomoucká 116, Cíl | 32 |
| 5999 | Olomoucká x Valenty | 33 |
| 5967 | Olympijská 13 | 34 |
| 7221 | Padlých Hrdinů 7 | 35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hydrant č. ID** | **Umístění** | **Poř.**  **číslo** |
| 7230 | Plumlovská u ČS | 36 |
| 7233 | Plumlovská, OC Albert | 37 |
| 7234 | Plumlovská, OC Albert | 38 |
| 30912 | Plumlovská, za OC Albertem | 39 |
| 7324 | Prešovská 17 | 40 |
| 7235 | Prostějov, Akátová | 41 |
| 5876 | Průmyslová u sladovny | 42 |
| 10241 | Rumunská 27 | 43 |
| 42439 | Říční 4621 | 44 |
| 7227 | sídl. Svobody VIII/26 | 45 |
| 7228 | sídl. Svornosti 3/7 | 46 |
| 33471 | Staškova 4 - Vrahovice | 47 |
| 10265 | Šárka 19 | 48 |
| 7219 | Školní 4 | 49 |
| 7521 | Šmerala 3 | 50 |
| 7215 | Újezd, Lidl | 51 |
| 10421 | Vojáčkovo 12 | 52 |
| 7222 | Vrahovická 87, pošta | 53 |
| 18447 | Wichterlova | 54 |
| 18142 | Wichterlova | 55 |
| 18448 | Wichterlova | 56 |
| 10042 | Winklerova 1 | 57 |
| 7232 | Wolkerova 17 | 58 |
| 7188 | Zahradní x Luční | 59 |
| 7185 | Západní, Gala | 60 |
| 10291 | Zrzavého 18 | 61 |
| 7373 | Žešov 101 | 62 |
| 6302 | Sokolovská 3 | 63 |
| 30591 | Werichova 2 | 64 |
| 159261 | Nad ulicí Talicha | 65 |
| 600685 | Frébortova 5 | 66 |
| 72191 | Podivínského - koncový | 67 |
| 59711 | Poláčkova 12 | 68 |
| 64197 | Krumlovského - střed | 69 |
| 64198 | Krumlovského - koncový | 70 |
| 190927 | Tulipánová - koncový | 71 |
| 296849 | V Loučkách x Platanová | 72 |
| 112212 | Žitná 570 | 73 |
| 285967 | Dětkovická 21 | 74 |
| 299407 | Šlitrova - koncový | 75 |
| 155730 | Frébortova 5 | 76 |
| 59711 | Poláčkova 12 | 77 |
| 64197 | Poláčkova x Krumlovského | 78 |
| 64198 | Tylšarova x Krumlovského | 79 |

**Podzemní hydranty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění** | **Poř.**  **číslo** |
| 6861 | nám. TGM 9 | 1 |
| 5939 | nám. TGM 29 | 2 |
| 6855 | Vojáčkovo nám. 1 | 3 |
| 10050 | Libušinka 4 | 4 |
| 6859 | Křížkovského 12 | 5 |
| 7632 | Žižkovo nám. 16 | 6 |
| 7223 | Komenského 5-7 | 7 |
| 6767 | Újezd 10 | 8 |
| 7633 | Poděbradovo nám. 11 | 9 |
| 10079 | Tylova 36 | 10 |
| 7863 | Skálovo nám. 1 | 11 |
| 10248 | Wolkerova x Lidická | 12 |
| 6194 | J. B. Pecky 11 | 13 |
| 6196 | Dykova 9 | 14 |
| 8002 | Italská 2 | 15 |
| 7875 | Plumlovská 96 | 16 |
| 6774 | Vrahovická 7 | 17 |
| 5912 | F. Nováka 3 | 18 |
| 5878 | Za Velodromem 4 | 19 |
| 7059 | Beskydská x Za Velodromem | 20 |
| 6847 | Kollárova 3 | 21 |
| 9897 | Rejskova 10 | 22 |
| 5933 | E. Valenty 2/5 č.p. 52 | 23 |
| 6186 | V. Špály 3 | 24 |
| 5965 | kpt. O. Jaroše 21 | 25 |
| 7066 | Pod Kosířem 85 | 26 |
| 6870 | Havlíčkova 25 | 27 |
| 5998 | Olomoucká 38 | 28 |
| 7414 | Sladkovského 10 | 29 |
| 6179 | Svatoplukova 19 | 30 |
| 6182 | sídl. Svobody 1 | 32 |
| 6889 | sídl. Svobody 58 | 33 |
| 5882 | Přemyslovka 25 | 34 |
| 7410 | Trávnická 1 | 35 |
| 7425 | Vrlova 31 | 36 |
| 10231 | Krásná 18 | 37 |
| 7419 | Barákova x Krále | 38 |
| 7416 | Pod Kosířem 43 | 39 |
| 5914 | Melantrichova 69 | 40 |
| 7872 | Česká 68 | 41 |
| 10066 | Mozartova 2 | 42 |
| 10059 | Dr. Horáka 19 | 43 |
| 10283 | Waitova 16 | 44 |
| 7830 | Drozdovice 47 | 45 |
| 8222 | J. Kučery 49 | 46 |
| 10092 | Dolní 10 | 47 |
| 10260 | Lidická 84 | 48 |
| 10292 | A. Fišárka 1 | 49 |
| 6866 | Bří Čapků 20 x Tyršova | 50 |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění** | **Poř.**  **číslo** |
| 7637 | Českobratrská 25 | 51 |
| 7405 | Francouzská x Švýcarská | 52 |
| 6876 | Husovo nám. 41 | 53 |
| 7423 | Hybešova 11 | 54 |
| 6203 | J. Kaštila 13 | 55 |
| 6103 | Jihoslovanská 34 | 56 |
| 10268 | Nerudova 7 | 57 |
| 10261 | Okružní 127 | 58 |
| 10279 | Příční 7 | 59 |
| 6104 | Sokolská 39 | 60 |
| 7435 | Tovačovského 17 | 61 |
| 6100 | V Polích 24a | 62 |
|  |  |  |
|  | **Vrahovice** |  |
| 7360 | Vrahovická 127 | 63 |
| 7319 | Majakovského 5 | 64 |
| 7366 | Smetanova 18 | 65 |
| 7356 | J. Suka x O. Nedbala | 66 |
| 7331 | M. Pujmanové 10 | 67 |
| 7245 | Hrázky 16 | 68 |
| 7350 | Kyjevská 22 | 69 |
|  |  |  |
|  | **Čechovice** |  |
| 6420 | Čechovická x Lipová | 70 |
| 6411 | Čechovická 116 | 71 |
| 6410 | Ovesná 22 | 72 |
|  |  |  |
|  | **Domamyslice** |  |
| 6547 | 5. května 36 | 73 |
| 6554 | Domamyslická 47 | 74 |
| 6527 | Domamyslická 40 | 75 |
| 6553 | Domamyslická 122 | 76 |
| 6532 | Domamyslická 140 | 77 |
|  | V Loučkách x Platanová | 78 |
|  |  |  |
|  | **Krasice** |  |
| 7105 | Západní 11 | 79 |
| 7179 | J. V. Myslbeka 4 | 79 |
| 7237 | G. Preissové 28 | 80 |
| 7187 | Západní x Krasická | 81 |
|  |  |  |
|  | **Žešov** |  |
| 7378 | 116 u ZD | 82 |
| 7377 | 112 slepá ulička | 83 |
| 7376 | 91 kolem servisu | 84 |
| 7369 | od ČOV | 85 |
| 7370 | 20 | 86 |
| 7375 | 68 k dálnici | 87 |
| 7450 | 102 na Pv | 88 |

**Příloha č. 5**

**Počet listů: 5**

**Formát map: A3**

**Přehledné mapy pokrytí města Prostějova zdroji vody   
pro hašení požárů a záchranné práce**

Listy:

5.1.1 Mapa zdrojů vody – Prostějov střed

5.1.2 Mapa zdrojů vody – Prostějov východ

5.1.3 Mapa zdrojů vody – Prostějov západ

5.1.4 Mapa zdrojů vody – Prostějov Žešov

   

**Legenda:**

|  |
| --- |
|  |

Nadzemní hydrant:

|  |
| --- |
|  |

Podzemní hydrant:

|  |
| --- |
|  |

Vodní nádrž:

1. §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-1)
2. § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích [↑](#footnote-ref-2)
3. § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 11 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-4)
5. § 11 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 247/2001 Sb.., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-5)
6. příloha č. 4  vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-6)
7. § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-7)
8. § 29, § 76 a § 78 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-8)
9. § 7 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-9)
10. § 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ji definuje jako místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. [↑](#footnote-ref-10)
11. zejména zákon o požární ochraně a prováděcí předpisy [↑](#footnote-ref-11)