OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VELKÝ OSEK

**č.1 /2023**

# O POŽÁRNÍm ŘÁDU OBCE VELKÝ OSEk

Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 28. 2. 2023 usneslo v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o požárním řádu obce Velký Osek (dále jen „obecně závazná vyhláška“):

## **Čl. 1**

## **Úvodní ustanovení**

Požární řád obce Velký Osek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

## **Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou požární ochrany Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Středočeského kraje - územní odbor Kolín, Polepká 634, 280 02 Kolín IV. Dále v obci zasahují jednotky podle příslušného nařízení Středočeského kraje a jednotka požární ochrany (dále jen „JPO“) uvedená v čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obce v samostatné působnosti pověřuje obec Velký Osek obecní úřad obce Velký Osek, který prostřednictvím svých zaměstnanců vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za půl roku.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany jsou touto obecně závaznou vyhláškou dále pověřeny tyto orgány obce“
   1. rada obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci;
   2. starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanoví příslušné nařízení.
2. Na níže uvedených akcích je nutné postupovat dle příslušného nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
3. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně, ani v právních předpisech kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce oznámit min. 2 pracovní dny před jejím započetím obecnímu úřad obce Velký Osek (dále jen „obecní úřad“) a HZS Středočeského kraje (Krajské operační a informační středisko v Kladně), přičemž obecní úřad nebo HZS Středočeského kraje mohou stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. Pořadatel akce, je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající musí zřídit požární hlídku (hlídky) v rozsahu a počtu dle nařízení uvedeném v bodu 2 tohoto článku.
4. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v obci Velký Osek:
5. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více;
6. akce s počtem osob 200 a více ve stavebním objektu a shromažďovacím prostoru;
7. akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více (např. taneční zábavy, jarmarky, lunaparky, výstavy, hromadná kulturní a sportovní vystoupení, cirkusy, apod.).

Organizátor u těchto akcí musí zřídit požární hlídku (hlídky) v rozsahu a počtu dle nařízení uvedeném v bodu 2 tohoto článku.

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7 této obecně závazné vyhlášky.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena JPO uvedenou v čl. 5.

**Čl. 5**

**Kategorie jednotky požární ochrany, početní stav a vybavení**

1. Obec zřídila JPO, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

2. Členové JPO se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice na adrese Revoluční 10, 281 51 Velký Osek, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

2. Zdroje vody pro hašení požárů stanovuje kraj svým nařízením Středočeského kraje nebo svým rozhodnutím HZS Středočeského kraje.

3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdů ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává JPO uvedené v čl. 5 této obecně závazné vyhlášky a HZS Středočeského kraje.

4 Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody stanovené v čl. 6 odst. 3 této obecně závazné vyhlášky jsou povinni oznámit obecnímu úřadu:

a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací;

b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

**Čl. 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

1. Obec Velký Osek zřizuje v pracovní době obecního úřadu v budově obecního úřadu na adrese Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“na budově obecního úřadu nebo na telefonu obecního úřadu č. +420 321 795 523.
2. K ohlášení požáru na **tísňové číslo 150 nebo 112**, může být bezplatně použit každý, pevná linka nebo mobilní telefon. Mobilní telefon lze použít pro volání na číslo 112 i bez podpory signálu vlastního operátora.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu se v případě požáru provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje veřejným rozhlasem;
3. požární poplach pro JPO se vyhlašuje svolávacím systémem.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Síly a prostředky JPO jsou v souladu s příslušným nařízením Středočeského kraje a vyhláškou č. 247/2001 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1.

**Čl. 10**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o požárním řádu obce Velký Osek, ze dne 28. 4. 2015.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2023 na dobu neurčitou.

otisk razítka obce

……………………………………… ………………………………….

Mgr. Pavel Drahovzal Mgr. Veronika Křičková

starosta obce místostarostka obce

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.1 /2023, o požárním řádu obce Velký Osek**

Seznam dopravních prostředků jednotek požární ochrany dle nařízení Středočeského kraje:

1. 1 ks Škoda Karosa 706 – CAS 25, SPZ 8S6 58-15
2. 1 ks Avia A 30, SPZ KO-41-60
3. 1 ks CAS15-M2Z Mercedes-Benz Atego, SPZ 6S6 7930
4. 1 ks Ford Transit 300L, SPZ 6E1 8986

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.1 /2023, o požárním řádu obce Velký Osek**

JPO Velký Osek je zařazena v kategorii JPO III/1 a dle vyhlášky č.247/2001 Sb. má minimálně 12 členů.

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotek požární ochrany jsou k dispozici dle inventarizačního protokolu zařazeného pro hasičskou zbrojnici Velký Osek.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.1 /2023, o požárním řádu obce Velký Osek**

***A) Přehled zdrojů vody***

hydrant v ulici Prokopa Holého

hydrant v ulici Revoluční

hydrant v ulici Nádražní

hydrant v ulici Dukelských hrdinů

rybník Máčidlo

písník v ulici U Máčidla

***B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim (strana 6)***

