Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává Požární řád obce Mladějovice

Přehled zdrojů vody

- Typ zdroje vody:

Rybník, parc. č. 113/5 (obsluhovatelné z komunikace č. 44421)

- Typ zdroje vody:

Nadzemní hydrant, parc. č. 670 (u č.p. 65, obsluhovatelné z komunikace č. 44421)

- Typ zdroje vody:

Nadzemní hydrant, parc. č. 504/1 (u č.p. 44, obsluhovatelné z komunikace č. 444, velká strana)

- Typ zdroje vody:

Podzemní hydrant, parc. č. 504/1 (u č.p. 36, obsluhovatelné z komunikace č. 444, velká strana)

- Typ zdroje vody:

Podzemní hydrant, parc. č. 508/2 (u č.p. 189, obsluhovatelné ze zpevněné komunikace, za panelákem č.p.60)

- Typ zdroje vody:

Nadzemní hydrant, parc. č. 480/3 (u č.p.93, obsluhovatelné z komunikace č. 44421)

- Typ zdroje vody:

Podzemní hydrant, parc. č. 513/1 (u č.p. 5, obsluhovatelné ze zpevněné komunikace, malá strana)

- Typ zdroje vody:

Podzemní hydrant, parc. č. 513/1 (u č.p. 18, obsluhovatelné z komunikace 4474)