OBEC sázavka

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE sázavka
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Sázavka jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Sázavka (dále jen „požární řád“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Sázavka.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1)	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Sázavka (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) podle čl. 4 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.
(2)	K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu zastupitelstvu minimálně 1 × za 12 měsíců.
(3)	K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)	zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 × za 6 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b)	starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 × za 12 měsíců.

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1)	Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6.
(2)	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 a 4 a v příloze č. 1.

Čl. 4
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1)	Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.
(2)	Členové jednotky JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci Sázavka, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
Přirozené:

Rybník Horňák, par.č.: 817	5 377 m3
Rybník Kouťák, par.č.: 295	1 042 m3
Říčka Sázavka u mostu

Umělé:

Požární nádrž – kašna na návsi	objem vodního zdroje: 67 m3, sací hloubka: 1,2 m

Podzemní hydrant za základní školou č.p. 55	1,88 l/sec
Podzemní hydrant u Kouťáku	2,20 l/sec
Podzemní hydrant u Jelínku č.p. 95	2,20 l/sec
Podzemní hydrant u Vlčků č.p. 127	2,20 l/sec
Podzemní hydrant u Kafků č.p. 122	3,40 l/sec
Podzemní hydrant u Tůmů č.p. 109	4,20 l/sec
Podzemní hydrant ul. Chladova č.p. 67	3,40 l/sec
Podzemní hydrant u Korečků č.p. 96	1,88 l/sec
Podzemní hydrant u Vlčků č.p. 132	1,20 l/sec
Podzemní hydrant u Poulů č.p. 136	1,20 l/sec
Podzemní hydrant u trafa nová čtvrt	1,22 l/sec
Podzemní hydrant u Turkové stodoly	1,20 l/sec
Podzemní hydrant u Zadinů č.p. 15	2,20 l/sec
Podzemní hydrant za obecním úřadem	2,60 l/sec
Podzemní hydrant ul. Broklova	2,20 l/sec

Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 2 a jednotce HZS Kraje Vysočina.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
– obecní úřad č.p. 12 v pracovní době.

Další kontaktní spojení, na která lze hlásit požár:
1. na adrese: Sázavka 20, tel. č.: 607 921 026 (Josef Bárta – starosta)
2. na adrese: Sázavka 20, tel. č.: 602 444 668 (Eva Vávrová – místostarosta)

Obec zřizuje další místa, odkud lze hlásit požár, která jsou trvale označena tabulkou „Místo pro ohlášení požárů“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ nebo „112“.
na adrese: Sázavka 26, tel. č.: 723 279 773 (Josef Aubrecht – velitel JSDH obce)
nebo přímo na telefonní číslo „150“ či „112“ z mobilních telefonů, z pevných telefonních linek.

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (přenosným megafon včetně sirény).

Poznámka: V obci Sázavka jsou instalovány dvě sirény. Jedna je umístěna na budově OÚ – dálkové spínání), druhá siréna je umístěna v objektu Zemědělského družstva.

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

………………………………	………………………………

Eva Vávrová v.r. – místostarostka	Josef Bárta v.r. – starosta

Vyvěšeno na úřední desku: 5.11.2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne 4.11.2021 číslo usnesení 06/08/21.

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

Příloha č. 2
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

        Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	HZS KV, stanice Světlá nad Sázavou	JSDH Leština u Světlé	JSDH Habry	JSDH Sázavka
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO I	JPO III	JPO III	JPO V
Evidenční číslo jednotek požární ochrany	611013	611108	611102	611229

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
Stanice Světlá nad Sázavou	JPO I	CAS 20, CAS 32, AP 37	3
Leština	JPO III	CAS 24	1
Habry	JPO III	CAS 24, CAS 32	2
Sázavka	JPO V	CAS 24	1