Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | obecní rybníček v intravilánu obce | 600 m3 | U brány do ZD | celoroční |
|  | Dvorský rybník | 20000 m3 | na pláži | celoroční |
| Nadzemní hydrant | Ulice Tocháčkova | 8,9 m3/h | č.p. 645 | celoroční |
|  | Ulice Za Školou | 21,6 m3/h | č.p. 731 | celoroční |

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim