**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | obecní rybníček v intravilánu obce | 600 m3  | U brány do ZD | celoroční |
|  | Dvorský rybník | 20000 m3 | na pláži |  celoroční |
| Nadzemní hydrant | Ulice Tocháčkova | 8,9 m3/h | č.p. 645 |  celoroční |
|  | Ulice Za Školou | 21,6 m3/h | č.p. 731 |  celoroční |

**B)Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

