OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012,

kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo Obce Strašín na svém zasedání dne 11.10.2012 rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, v samostatné působnosti na úseku požární ochrany tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl.1

Požární řád je platný po celém území obce Strašín a je závazný pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI

Čl.2

Činnost osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany obce

1) Starosta obce pověřený požární ochranou plní tyto úkoly:

a) zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany obce v souladu s Nařízením vlády č.172/2001 Sb.

c) vede přehled zdrojů vody pro hašení požáru,

d) zřizuje ohlašovnu požáru obce,

e) organizuje preventivně výchovnou činnost,

f) zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany obecního úřadu, požární zbrojnice v souladu s ustanovením §27-40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Tuto činnost zabezpečuje odborně způsobilou osobou,

g) v součinnosti s velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce (dále SDHO) připravuje návrh rozpočtu pro SDHO na další rok, nákup prostředků pro jednotky SDHO

h) sleduje stav čerpání přidělených finančních limitů pro SDHO, osobně prověřuje a schvaluje proplácení nákladů na zabezpečení činnosti SDHO a provozu zařízení požární ochrany,

i) spolupracuje s velitelem jednotky SDHO,

j) zabezpečuje seznamování velitele jednotky se změnami Požárně poplachového plánu,

k) zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany,

l) prověřuje akceschopnost jednotek SDHO.

Čl.3

Činnost velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

1) Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce plní tyto úkoly:

a) svolává členy SDHO k odborné přípravě nebo jiné činnosti,

b) vyžádá si osobní věcnou pomoc fyzických osob v případech stanovených zákonem o požární ochraně,

c) řídí zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení u zásahu jinou oprávněnou osobou (velitelem zásahu od HZS),

d) navrhuje obecnímu úřadu potřebu zajištění provozních prostředků pro SDHO,

e) navrhuje přijetí nových členů SDHO nebo ukončení členství členů SDHO nezpůsobilých k výkonu činnosti v SDHO,

f) udržuje trvalou akceschopnost SDHO,

g) kontroluje, zda se členové SDHO podrobili zdravotním prohlídkám ve stanovených termínech,

h) nepřipustí, aby jakoukoli činnost v SDHO vykonávali členové trvale nebo přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí (platí i pro vliv požití alkoholu a užití jiných návykových a omamných látek),

i) dbá, aby všichni členové SDHO užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce,

j) provádí odbornou přípravu členů SDHO podle Plánu odborné přípravy členů SDHO,

l) dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

m) plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem u požární ochraně a ustanovením § 22 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,

n) zajišťuje hospodárné využívání prostředků požární ochrany,

o) předkládá jedenkrát ročně obecnímu úřadu seznam členů výjezdové skupiny, zprávu o činnosti SDHO, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

p) spolupracuje se zaměstnancem obecního úřadu pověřeným požární ochranou,

q) vede předepsanou dokumentaci o činnosti SDHO a o odborné přípravě členů SDHO,

r) plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty obce,

m) předkládá zastupitelstvu zprávu o činnosti SDHO za uplynulý rok,

n) plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty obce.

ČÁST TŘETÍ

STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Čl.4

Úvodní a základní ustanovení

1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z příslušného Nařízení hejtmana Plzeňského kraje.

2) Podmínky upřesňují způsob ochrany lesů, jakož i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně objektů a zařízení na nich stojících na ostatních plochách před požáry a upravuje podmínky pro zajištění požární ochrany při rozdělávání a udržování otevřeného ohně a při likvidaci klestu, popř. potěžebních zbytků v lesích (dále jen klestu) včetně likvidace zbytkových zemědělských plodin nebo jiných hořlavých látek pálením.

Čl.5

Vypalování porostů je zakázáno.1)

Čl.6

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí

a) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace se splněním podmínek podle příslušného platného Nařízení hejtmana Plzeňského kraje,

b) období sklizně pícnin a obilovin,

c) časový úsek od zahájení ohňostrojných prací2), jejich průběh a následujících 8 hodin po jejich ukončení,

2) Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.3)

Čl.7

Organizační a technická opatření

1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.4), 5) Do rozsahu jmenovaných opatření musí být, mimo jiné, zahrnuty i podmínky uvedené v platném Nařízení hejtmana Plzeňského kraje.

2) Opatření proti vzniku a šíření požáru jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny stanovit před zahájením provozované činnosti a tuto činnost v rozsahu stanoveném platným Nařízení hejtmana Plzeňského kraje hlásit minimálně 3 dny před zahájením na Hasičský záchranný sbor Plzeňské kraje, č.tel. 950 330 110. Pálení je hasičským záchranným sborem povoleno vždy na kalendářní týden nebo do konce kalendářního týdne, ve kterém bylo hlášení ohlášeno. Bude-li ohlašovatel v pálení pokračovat i v následujícím týdnu, musí provést nové ohlášení.

3) Pálení musí být rovněž oznámeno oddělení PČR, Na Burince 273, 342 01 Sušice, tel. 376 523 341, 376 523 418.

4) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel opatření,6) tj. osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany.7)

Čl.8

Zákaz pálení a rozdělávání ohňů v přírodě

Krajský úřad může z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného větru nebo z jiných závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo rozdělávání ohně ve volné přírodě na území celého kraje nebo podle místní situace ve vyznačených lokalitách kraje. Pokud tak krajský úřad rozhodne vydáním příslušného nařízení platného pro území města, město zabezpečí zveřejnění nařízení kraje stanovenou formou.

ČÁST ČTVRTÁ

ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Čl. 9

1) Za nepřetržité zabezpečení požární ochrany na svém území odpovídá obec. K tomu vytváří jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce. Jednotka je podřízena veliteli jednotky. Doba výjezdu jednotky je do 10 minut od doby vyhlášení příslušného stupně požárního poplachu podle Poplachového plánu. V případě zdolávání požáru jsou jednotky podřízeny veliteli zásahu.8) Velitel jednotky odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky zřizavteli.9)

2) Za nepřetržité zabezpečení požární ochrany dále odpovídají právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v rozsahu povinností stanovenými příslušnými zákony v oblasti požární ochrany.

4) Pro zvýšení účinnosti požární ochrany zřídila obec ohlašovnu požáru. Ohlašovna požáru je v kanceláři obecního úřadu.

5) Právnické a podnikající fyzické osoby zřizují ohlašovnu požáru podle kategorie požárního nebezpečí provozované činnosti (pouze u zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí).11)

ČÁST PÁTÁ

KATEGORIE JEDNOTEK SDHO, ÚKOLY, POČETNÍ STAVY A VYBAVENÍ JEDNOTEK

Čl.10

Kategorie jednotek SDHO

1) Základní podmínky pro vytvoření jednotek SDHO byly stanoveny v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů a Nařízením hejtmana Plzeňského kraje o plošném pokrytí jednotek PO na území kraje. Základní kritéria jsou:

a) stupeň nebezpečí území města je II A,

b) počet jednotek PO a doba jejich dojezdu je tři JPO s výjezdem do 10 minut.

2) Zřizovací listinou v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. je vytvořena jednotka SDHO Strašín JPO III.

Čl.11

Úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

1) Kategorie JPO III – jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Strašín, v níž jsou zařazeni pouze členové, kteří vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace. Jednotka kategorie JPO III zajišťuje výjezd družstva do 10 minut od ohlášení události, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 – 10 km. Jedná se o jednotku PO s územní působností – na výzvu příslušného operačního a informačního střediska HZD kraje provádí zásah i mimo obvod obce podle Požárně poplachového plánu PK.

3) Nasazení jednotky SDHO se provádí podle Požárního poplachového plánu. Jednotka musí splňovat tyto minimální požadavky:

aa) početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, velitel jednotky, strojník, 2 hasiči  v

v  maximálním počtu 1+5,

ab) vybavení jednotky – CAS, A31, 4 ks izolačních dýchacích přístrojů a výbava podle Vyhlášky č. 247/2001 Sb.

ac) úkolem jednotky je prvotní průzkum na místě zásahu, záchrana nebo evakuace osob, omezení rizika v místě zásahu, zásah jedním proudem „C“, přivolání potřebných sil a prostředků.

Čl.12

Početní stav a vybavení jednotky SDHO

1) Základní počet stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce, složení podle funkcí, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU, PODMÍNKY JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI A STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJŮ VODY

Čl.13

Zdroje vody pro hašení požáru

1) Za zdroje vody pro účely této vyhlášky jsou na území města považovány vodní toky a vodní plochy.

Podle ¨

§ 29 odst. 1 písm. k) zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 15 odst. 1 písm. e) nař. Vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně Obec Strašín stanovuje tyto vodní plochy jako zdroje vody pro hašení požárů:

Strašín

Provedení dálkové dopravy vody ze Zabrdského potoka – stanoviště u čp. 55, Zuklínského potoka – stanoviště u čp. 112 a ze Zuklínského potoka – stanoviště  křižovatka Strašín – Nezdice na Šumavě.

Strašín, Lazny

Provedení dálkové dopravy vody ze Zabrdského potoka – stanoviště u čp. 55, Zuklínského potoka – stanoviště u čp. 112 a ze Zuklínského potoka – stanoviště  křižovatka Strašín – Nezdice na Šumavě.

Zuklín

Bez vodních zdrojů. K zajištění dodávky vody lze použít kyvadlovou dopravu z Podzuklínského potoka – stanoviště u mostu v Podzuklíně 1,5 km.

Věštín

Bez vodních zdrojů. K zajištění dodávky vody lze použít kyvadlovou dopravu ze Zuklínského potoka – stanoviště křižovatka Strašín – Nezdice na Šumavě, 4 km.

Nahořánky

Bez vodních zdrojů. K zajištění dodávky vody lze použít kyvadlovou dopravu ze Zuklínského potoka – stanoviště křižovatka Strašín – Nezdice na Šumavě, 4 km.

Maleč

Bez vodních zdrojů. K zajištění dodávky vody lze použít kyvadlovou dopravu z rybníku Biskup, 2 km.

Čl.14

Odběrní místo

1) Odběrní  místo je určeno pro zásobování mobilní požární techniky nebo pro použití technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

2) Odběrní místo může být použito i k plnění úkolů při ochraně obyvatelstva.

3) Odběrní místo musí být provozováno a zabezpečeno takovým způsobem, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasného ohrožení provozuschopnosti.

Čl.15

Provozní kontroly

1) Provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok.

2) Kontroly čerpacích stanovišť provádí velitel SDHO 1x ročně.

Čl.16

Zdroje vody pro hašení požáru (požárně bezpečnostní zařízení) města pro účely stavebního řízení

1) Zdroje vody podle čl. 14 a 15 jsou požárně bezpečnostními zařízeními 21) města.

2) Právnické a podnikající fyzické osoby při zpracování požárně bezpečnostního řešení v projektu 22) a určení podmínek požární bezpečnosti:

a) využívají vnější zdroje vody zřízené městem23)

b) zřizují vlastní vnější požárně bezpečnostní zařízení (hydranty, výtokové stojany…) nebo vnitřní požárně bezpečnostní zařízení (vnitřní požární vodovod s nástěnnými hydranty24))

3) Při zpracování požárně bezpečnostního řešení s využitím městem zřizovaných vnějších zdrojů vody se vychází z nejbližšího provozuschopného určeného zdroje. Vzdálenost objektu od zdroje vody musí splňovat normativní požadavek.25)

4) V případě, že vzdálenost objektu je od zdroje vody větší než stanovuje Tabulka 1 ČSN 73 0873, je nutno postupovat podle jiné části normativního aktu.26)

5) Pokud v objektech nebylo stanoveno množství, druhy, a způsob vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, nelze-li toto prokázat nebo využít zdroje vody města, jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny vybavit objekty věcnými prostředky požární ochrany.27)

6) Při použití zdroje vody určeného městem je zpracovatel požárně bezpečnostního řešení v projektu povinen si zjistit skutečné technické parametry dotčeného zdroje vzhledem k typu projektu dle Tabulky 1 ČSN 73 0873 (vzdálenost od dotčeného objektu, požadovaný průtok Q),

ČÁST SEDMÁ

OHLAŠOVNY POŽÁRU

Čl.17

1) Každá fyzická osoba je povinna podle zákona č. 133/1985 Sb., § 5 a 17 bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár. K tomu využívá

a) zřízené ohlašovny =požáru na Obecním úřadě Strašín, čp.16

b) zřízené ohlašovny u právnických a podnikajících fyzických osob, pokud jsou zřízeny podle zákona29)

c) ohlašovny HZS kraje – operační střediska

2) Občan při zjištění požáru provede jeho oznámení nahlášením

a) pokud nemá k dispozici telefon, dojde na ohlašovnu požáru (obce Strašín nebo právnických a podnikajících fyzických osob). Osobně nebo prostřednictvím vlastníka telefonu nahlásí požár na linku 150, 112 (operační a informační středisko HZS), po nahlášení vyčká na zpětné prověření.

b) pokud má k dispozici telefonní přístroj, oznámí požár přímo operačnímu a informačnímu středisku (OPIS) HZS na linku 150, 112.

c) v případě volání na telefonní čísla se spojení uskuteční

- při volání na číslo 112 na OPIS HZS v Plzni

- při volání na číslo 150 z pevné linky na OPIS HZS v Klatovech

- při volání na číslo 150 z mobilního telefonu na OPIS HZS v Plzni

d) v hlášení na OPIS HZS v Klatovech nebo v Plzni je nutné řádně upřesnit místo a především obec.

3) Přehled ohlašoven požáru zřízených obcí:

Kancelář Obecního úřadu Strašín, Strašín čp. 16, tel. 376 587 223.

4) Ohlašovna požáru musí být označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“.

5) Obsluha ohlašovny požáru provede ohlášení požáru v souladu s Řádem ohlašovny požáru.

6) Pro každou ohlašovnu požáru vydá zřizovatel na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti „Řád ohlašovny požáru“.

ČÁST OSMÁ

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Čl.18

Úvodní ustanovení

1) Požární poplach vyhlašuje na základě ohlášení požáru územně příslušné operační a informační středisko příslušné k místu události podle Poplachového plánu kraje. Požární poplach je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a nebo pokud jde o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón „HO-ŘÍ, Ho-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty a hlasovou zprávou.

2) Za vyrozumění a svolání jednotky požární ochrany odpovídá podle Požárně poplachového plánu PK příslušné operační středisko HZS.

3) Svolání územně příslušných jednotek PO může na žádost Operačního a informačního střediska provádět Ohlašovna požáru způsobem stanoveným Řádem ohlašovny požáru.

4) Požární poplach může být vyhlášen i nouzovými prostředky (telefonicky, sirénami požárních vozidelm speciálním svolávacím zařízením).

Čl.19

Požárně poplachový plán

1) Požárně poplachový plán stanovuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany při hašení požárů a při provádění záchranných prací. Požárně poplachový plán zpracovává HZS kraje.

2) Požárně poplachový plán stanovuje potřebu nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému ke zdolávání požárů.

3) Aktuální výpis požárně poplachového plánu kraje pro obec Strašín a zřizované jednotky SDHO je zasílán obecnímu úřadu při každé změně.

4) Aktuální výpis Požárně poplachového plánu kraje pro zřizovanou jednotku SDHO zasílá veliteli zřizované jednotky starosta obce.

ČÁST DEVÁTÁ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD POŽÁRNÍ OCHRANY

Čl.20

Kontrola dodržování podmínek

Kontrolu dodržování podmínek této vyhlášky provádí Hasičský záchranný sbor kraje v rámci kontroly plnění nařízení kraje a výkonu státního požárního dozoru.

Čl.21

Sankce

1) Poruší-li právnická nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) Poruší-li fyzická osoba35) podmínky stanovené touto vyhláškou, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DESÁTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl.22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.10.2012.

…………………………………………………                          ……………………………………………..

Jan Helíšek – starosta obce                                          Vladislav Horejš, místostarosta obce