OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 14/2013

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením číslo 679 ze dne 12. prosince 2013   na základě § 29 odst. 1 písm. o), bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ

A

STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET OSOB

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád statutárního města Plzně  a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území města.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá statutární město Plzeň (dále jen „město“), které ve své samostatné působnosti plní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Požáry, živelní pohromy a jiné mimořádné události v katastru města likvidují jednotky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jednotky hasičských záchranných sborů podniků a jednotky sborů dobrovolných hasičů podle Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) město v rámci své organizační struktury určuje konkrétní úkoly k zajištění požární ochrany na území města jednotlivým orgánům, úřadům a městem zřízeným organizacím.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím  nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považuje období uvedené v § 3 Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011.

(2) Za činnosti  se zvýšeným požárním nebezpečím se dle místních podmínek považují činnosti  uvedené v odst. 2) § 4 zákona o požární ochraně.

(3) Podmínky a opatření k zajištění požární ochrany platné pro Plzeňský kraj přejímá město bez dalšího doplnění jako součást požárního řádu města.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

(1) Nepřetržitou službu k zabezpečení požární ochrany zajišťují tyto požární stanice na území města Plzně:

Centrální požární stanice Plzeň-Košutka		Plzeň, U Hasičů 1

Požární stanice Plzeň-Slovany			Plzeň, U Seřadiště 196

Požární stanice Plzeň-střed			Plzeň, Pobřežní 17

(2) Přijetí hlášení o požáru a živelní pohromě v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a dalších míst uvedených dále v článku 7 této vyhlášky.

(3) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jednotkami hasičského záchranného sboru podniku a jednotkami sboru dobrovolných hasičů.

Článek 5

Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, jejich početní stav a vybavení

Městské obvody zřizují a spravují v samostatné působnosti v rozsahu stanoveném Statutem města jednotky sboru dobrovolných hasičů. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou  uvedeny v příloze (příloha č. 1).

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti  a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Město Plzeň stanoví následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody:

a) hydrantová síť,  která je  součástí veřejného vodovodu a jejíž pravidelnou kontrolu provozuschopnosti zajišťuje její provozovatel (příloha č. 2),

b) hydrantová síť zbudovaná v areálech příspěvkových organizací zřizovaných městem Plzeň a společností s majetkovým podílem města, které zabezpečují její trvalou provozuschopnost.

(2) Plánek s vyznačením aktuálních zdrojů vody pro hašení požárů, jejich kapacity, čerpacích stanovišť a vhodného příjezdu k nim,  je uložen u každé jednotky sboru dobrovolných hasičů a u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Článek 7

Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Funkci ohlašovny požáru pro město zajišťuje nepřetržitě operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň.

(2) Řád ohlašovny požáru je součástí Směrnice pro činnost operačního informačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

(3) Ohlašovny požáru na území města jsou zřizovány i v působnosti městských obvodů.

(4) Každá osoba je povinna neprodleně ohlásit zjištěný požár. K ohlášení požáru lze využít síť pevných a veřejných telefonních stanic a systém mobilních operačních sítí s použitím telefonního čísla 150 nebo 112.

(5) Existence a činnost samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami jako součást vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v rámci organizačních a technických opatření není touto vyhláškou dotčena.

(6) Ohlašovna požáru se označuje tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRU“ a další místa pro ohlášení požáru se označují tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla 150 .

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů se ve městě provádí:

a) automatickým systémem vyrozumění prostřednictvím systému KANG-PLUS, hlasové zprávy AMDS a vyrozumívací SMS,

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který se vyhlašuje přerušovaným tónem rotační sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),

c) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou „HO – ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

Článek 9

Způsob varování obyvatelstva v případě požáru

(1) Pokud v důsledku požáru nastane potřeba varování občanů na území města, provádí se varování:

a) signálem „Všeobecná výstraha“, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

Varovací systém je ovládán operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Po vyhlášení signálu jsou občané o dalších opatřeních informováni podle situace mimořádnými relacemi rozhlasových stanic Českého rozhlasu a lokálních rozhlasových stanic, případně mimořádným vstupem do vysílání televize nebo mobilními rozhlašovacími prostředky Policie ČR, městské policie, jednotek požární ochrany atd. Prostředek varování a způsob jeho použití bude zvolen přiměřeně druhu, rozsahu, podmínkám a okolnostem ohrožení.

b) v případě poruchy jednotlivých technických zařízení, nebo v případě nebezpečí z prodlení budou občané upozorněni na možné ohrožení zdraví a majetku dostupnými náhradními prostředky.

Článek 10

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v příloze (příloha č. 3).

Článek 11

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje

větší počet osob

K zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob se stanovují podmínky uvedené v Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011. Tyto podmínky platné pro Plzeňský kraj přejímá město bez dalšího doplnění.

Článek 12

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 8/2006 Požární řád města a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, schválený dne 22. 6. 2006 a vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2006, Požární řád města a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

…………………………………………				……………………………………………………

Mgr. Martin   B a x a 					        Martin   Z r z a v e c k ý

primátor města Plzně					náměstek primátora města Plzně

Na úřední desce vyvěšeno dne 20. 12. 2013

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav a § 15, odst. 1 nař. vl. č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších právních úprav

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav

§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav

§ 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních úprav

Nařízení Plzeňského kraje č. 2/2011 ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany

čl. 21 vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001  (Statut města Plzně) ve znění pozdějších právních úprav

Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, který se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru, nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nařízení Plzeňského kraje č. 5/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu ve smyslu § 27 odst. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

§ 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav

čl. 21 odst. 2 písm. d) vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 (Statut města Plzně) ve znění pozdějších právních úprav

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav

čl. 3 Smlouvy o spolupráci mezi HZS Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň ze dne 20. 12.2004

§ 13 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav

článek 21, odst. 2 písm. b) vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 (Statut města Plzně) ve znění pozdějších právních úprav

§ 18 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav

§ 11 vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

§ 15 odst. 1 písm. g) Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších právních úprav

§ 10 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

odst. 3 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

odst. 4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

§ 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

§ 9 odst. 6 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav