**Obec Kašnice**

**Zastupitelstvo obce Kašnice**

**Obecně závazná vyhláška obce Kašnice**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Kašnice se na svém zasedání konaném dne 11. 12. 2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### *Čl. 1 Úvodní ustanovení*

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### *Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci*

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Kašnice je zajištěna společnou jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Klobouky u Brna zřízenou na základě smlouvy o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany v obci Kašnice s městem Klobouky u Brna a dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
3. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,
4. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### *Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci*

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

#### *Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci*

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společnou jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5 a dalšími jednotkami v souladu s Požárním poplachovým plánem Jihomoravského kraje.

#### *Čl. 5 Kategorie společné jednotky požární ochrany, její početní stav a vybavení*

1. Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany (čl. 2 odst. 1) jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové společné jednotky požární ochrany se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice na adrese Dlouhá 523/1, 691 72 Klobouky u Brna, anebo na jiné místo, stanovené velitelem této jednotky požární ochrany.

#### *Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů8.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízenímJihomoravského kraje č. 16 ze dne 4. 10. 2012. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

#### *Čl. 7 Ohlašovna požárů, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

Budova obecního úřadu na adrese Kašnice 38

#### *Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci*

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

#### *Čl. 9*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 10*

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Požární řád obce ze dne 21. 8. 2009

#### *Čl. 11*

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

............................. ...................................

Tomáš Rozbořil Jana Majerová

místostarosta starosta

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany společné jednotky požární ochrany.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
2. Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.