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STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA KLADNA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA
POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA
 
Zastupitelstvo města Kladno se na svém zasedání dne 16. září 2026 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10, písmene d) a § 84, odstavce 2 písmene i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, požární řád Statutárního města Kladna.
  
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Požární řád Statutárního města Kladna upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany.
  
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
 
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Statutární město Kladno (dále jen „Město“), které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru Statutárního města Kladna je zajišťována prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany, která byla schválena Zastupitelstvem Statutárního města Kladna dne 19. 9. 2018. 

(3) Město plní obdobně povinnosti uložené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Je povinno zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.
(4) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními předpisy o požární ochraně vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a obcí. Fyzické osoby plní povinnosti stanovené vydanými právními předpisy.

 
Čl. 3
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v Kladně zajišťuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – stanice Kladno, ulice Jana Palacha 1970, Kladno, tel.: 150, 112, podle poplachového plánu obce (Příloha č.1).
  
Čl. 4
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 
(1)  Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti (§ 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
 
(2)  Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
 
(3)  Město stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které odpovídají požadavkům (Příloha č. 2) :

a) hydrantová síť města
b) přirozené zdroje (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
      1. Rybník Kročehlavský
             2. Rybník Bažantnice

(4)  Plánek s vyznačením aktuálních zdrojů vody pro hašení požárů, jejich kapacity, čerpacích stanovišť a vhodného příjezdu k nim je u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Čl. 5
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
 
(1)  Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany (§ 1 písm. n) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

(2)  U Města se požár ohlašuje na:
Hasičský záchranný Sbor – stanice Kladno, ulice Jana Palacha 1970, Kladno, tel.: 150, 112.
Dále Město zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“.: Městská policie Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno, tel.: 156.
 
(3)  Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů:
a) ČEZ – Distribuce a.s., tel.: 800 850 860,
b) Středočeské vodárny a.s. – provozní společnost, tel.: 840 121 121, 602 128 127,
c) Policie České republiky, tel.: 158,
d) Zdravotnická záchranná služba Kladno, tel.: 155.
 
 
Čl. 6
Porušení povinností
 
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 250/2016Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nejsou dotčena ustanovení § 76 až 79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
 
(1)  Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů.
 
(2)  Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 39/2006 Požární řád Statutárního města Kladna, ze dne 21. 2. 2006.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení. 







Mgr. Milan Volf v.r.
primátor Statutárního města Kladna





Mgr. Ing. František Bureš v.r.             Ing. Přemysl Mužík v.r.
náměstci primátora Statutárního města Kladna

 
 
 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Kladna Požární řád Statutárního města Kladna 
 
POPLACHOVÝ PLÁN OBCE
 
(Výpis z poplachového plánu HZS Středočeského kraje)
 
Okres: Kladno
Obec: Kladno
 
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:
 
1. Stupeň poplachu
1    CHS Kladno
2    Hřebeč
3    Braškov 
4   HS Slaný
 
2. Stupeň poplachu
1    Pchery
2    HS Stochov
3    Buštěhrad 
4    Brandýsek
5   Žilina
6   Unhošť
 
3. Stupeň poplachu
1    Hostouň
2    Smečno
3    Středokluky
4    Nové Strašecí
5     Lhota
 
4. Stupeň poplachu
1   Chyňava 
2    Lány 
3    Hostivice
4    HS Roztoky
5    HS Kralupy nad Vltavou

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
územně příslušného operačního střediska HZS ČR.
 
 
 

							
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Kladna Požární řád Statutárního města Kladna 
  
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY VE MĚSTĚ KLADNĚ
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Kladno Kladno Kladno Dubí 5 Hydrant-podzemní 50.1600779N 14,1409705E ul.Kralupská a Vinařická v parkuVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Hnidousy 5 Hydrant-podzemní 50.1652646N 14.1187678E Prokopa Holého u č.p. 664 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1391432N 14.0728158E Moskevská ul. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.139893N 14.0812336E Petrohradská ul. výměník Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1440305N 14.081492E Rog. Houdka a Klikorkova Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.144051N 14.0712223E Severní ul. 2952 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1452218N 14.0915287E Štechova ul. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1452539N 14.0968235E Tyršova ul. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1453594N 14.0741944E Karla Tomana a Mládežnická Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1455697N 14.0995829E T.G. Masaryka a Osvoboz. pol.vězňů u č.p.823Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1469959N 14.0809399E ul Ant, Škváry a ul. Škroupova Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.148498N 14.0864127E ul. Braunova a Mahenova Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1502626N 14.0956037E ul. Vojtěcha Lanny mezi č.p. 3292 a č.p. 3269Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1543592N 14.0902275E za MŠ Monterssori a konec ul. U Lesa - parkovištěVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 5 Hydrant-podzemní 50.1524387N 14.1049141E ul. Hřbitovní naproti čerpací staniciVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1301544N 14.1291028E z ul. Ukrajinská před č.p. 2226 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1314984N 14.1370548E Hřebečká ul. u č.p. 2643 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1330667N 14.1365258E Hřebečská ul. u Normy Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1330925N 14.1330099E Estonská ul. u č.p. 2569 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1373487N 14.1017146E náměstí Sítná - travnatá plocha vedle hoteluVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1383715N 14.1068449E Mostecká ul. u č.p. 3156 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1341123N 14.1070529E Alešova ul. před č.p. 2397 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 5 Hydrant-podzemní 50.1402125N 14.1204237E Unhošťská - Brožíkova Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Motyčín 5 Hydrant-podzemní 50.1673274N 14.1064955E Havlíčkovo nám. u č.p. 282 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Motyčín 5 Hydrant-podzemní 50.1638668N 14.1038833E Jar. Seiferta - Boženy NěmcovéVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Rozdělov 5 Hydrant-podzemní 50.1361415N 14.0669326E Fr. Hamouze a Jos. Fremla Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Rozdělov 5 Hydrant-podzemní 50.1388273N 14.0699615E ul. Kořenského patka č.p. 364 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Rozdělov 5 Hydrant-podzemní 50.144223N 14.0663641E Em. Zahrádky u č.p. 531 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 4 Hydrant-nadzemní 50.1474876N 14.1031169E nám. Starosty Pavla 44 před vchodem do MagistrátuVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Rozdělov 4 Hydrant-nadzemní 50.1478722N 14.0697394E Vašíčkova ul. - konec Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 50.1263581N 14.1180448E Americká ul. travnatá plocha u TescaVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 50.1267155N 14.1189821E Americká ul. travnatá plocha u TescaVodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 50.1278364N 14.1180269E Americká ul. Parkoviště Jysk Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kladno 4 Hydrant-nadzemní 50.1465613N 14.1053266E Dukelských hrdinů za Lidlem Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 50.1429225N 14.1168827E Kročehlavská a Unhošťská ul. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 1 - LPG 50.1505842N 14.1162711E parkoviště u LPG Statutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 2 - PH 50.1551703N 14.1249564E Pelmar u II vrátnice Statutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 3 - KH 50.1587356N 14.1160567E kotelna 2 Alpiq Statutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 4 Hydrant-nadzemní 4 - KH 50.1513014N 14.1293850E u Zappy beton Statutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Dubí 4 Hydrant-nadzemní 5 - PH 50.1615792N 14.1407475E areál ČOV Dubí Statutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Dříň 4 Hydrant-nadzemní 6 - Dříň 50.1504622N 14.1507733E u traf č.8 Statutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy  1 Vodní plocha-přehrada/rybník Bažantnice 50.1285222N 14.1389800E Arménská ul. Lesopark  BažantniceStatutární město Kladno 6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Kročehlavy 1 Vodní plocha-přehrada/rybník Kročehlavský rybník50.1413267N 14.1142247E Dlouhá ul. Za Baumaxem Statutární město Kladno, pronájem rybářský svaz6. listopad 2017

Kladno Kladno Kladno Buštěhrad 4 Hydrant-nadzemní 7 - Dříň 50.1504300N 14.1721939E u HRS ZP - Dříň Statutární město Kladno 12. březen 2019

Zdroje vody k hašení požárů ve Středočeském kraji (aktualizováno 15. července 2026)


