**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| 2 Vodní tok-řeka/potok | Litavka | 4000 m3 | na hrázi | celoroční |
| 3 Požární nádrž | nádrž v areálu AGP Beroun Levín |  | Levín 70 | celoroční |
| 3 Požární nádrž | požární nádrž | 400 m3 | Na Knížecí odbočit směr Zahořany (ul. Jungmannova), u školy doprava do ul. Macháčkova, na konci (u paneláků) doleva a přímo k rybníku | celoroční |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | vodní nádrž Suchomasty |  | Králův Dvůr | celoroční |
| 3 Požární nádrž | Nádrž Křížatky | 600 m3 | Na Vinohradech, Králův Dvůr-Křižatky | celoroční |
| 3 Požární nádrž | nádrž Počaply | 400 m3 | nám. 1. máje, Králův Dvůr-Počaply | celoroční |
| 2 Vodní tok-řeka/potok | Litavka |  | Králův Dvůr-Levín | celoroční |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | Prostřední rybník |  | Králův Dvůr-Popovice | celoroční |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | rybník Měrák |  | Králův Dvůr-Popovice | celoroční |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | Hutní rybník |  | Bývalé koupaliště, Králův Dvůr-Popovice | celoroční |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | obecní rybník | 3800 m3 | U dětského hřiště, Preislerova, Králův Dvůr-Popovice | celoroční |
| 2 Vodní tok-řeka/potok | Litavka |  | Preislerova ul., Králův Dvůr | celoroční |
| 2 Vodní tok-řeka/potok | Dibeřský potok | 30 m3 | U lávky, Jungmanova, Králův Dvůr-Zahořany | celoroční |
| 3 Požární nádrž | u Dibeřského potoka | 200 m3 | U dětského hřiště, Králův Dvůr-Zahořany | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant |  | Poliklinika Zdraví Králův Dvůr | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant |  | u MŠ Pod Hájem, Králův Dvůr | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant |  | Pod Hájem č.p.326, Králův Dvůr | celoroční |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant |  | nám. Míru před domem č.p. 191, Králův Dvůr | celoroční |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant |  | u restaurace Na Knížecí, Králův Dvůr | celoroční |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant |  | Pod Hájem u č.p. 326, Králův Dvůr | celoroční |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant |  | u ZŠ Jungmannova u č.p. 165, Králův Dvůr | celoroční |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant |  | Nad Stadionem před domem č.p. 331, Králův Dvůr | celoroční |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant |  | Nad Stadionem před domem č.p. 344, Králův Dvůr | celoroční |

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | Rybník na návsi | 300 m3 | na hrázi | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Na Vinohradech 118, Křižatky | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U autobusové zastávky Křižatky | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U dětského hřiště Křižatky | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U základní školy č.p.165 | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Na návsi před domem č.p.18 Levín | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U autobusové zastávky před č.p. 20 Levín | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Větrná u č.p. 411 Levín | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Na Vyhlídce u č.p. 303 Levín | celoroční |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U hostince u Karla IV. Karlova Huť |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U domu č.p. 83 Popovice |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Na návsi před č.p. 178 Popovice |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Pod Štolou u č.p. 301 Zahořany |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Buková u č.p. 257 Zahořany |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Výjezd ze sídliště Nad stadionem (U Vrbů) Počaply |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Na konci města směr Trubín Počaply |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U el. Rozvodné skříně Počaply |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | Před hlavní křižovatkou směr Levín u č.p.163 Počaply |  |
| 4 Hydrant-nadzemní | Hydrant |  | U Tří Zvonků – u Budka kafé |  |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**











