# OBEC PODOLÍ I

# Zastupitelstvo obce Podolí I

# Obecně závazná vyhláška obce Podolí I

# Požární řád obce Podolí I

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 15.12.2025, usnesením č. 37/25, usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády

č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

# Článek 1

# Základní ustanovení

Požární řád obce Podolí I upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.

# Článek 2

# Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Podolí I starosta obce.

- Zastupitelstvo obce Podolí I projednává stav požární ochrany v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Podolí I pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně velitele JSDH obce Podolí I.

# Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného    nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí.

Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce.

- Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- období jarních a podzimních úklidů na zahradách (za požární bezpečnost zodpovídá osoba provádějící práce),

- srážkově podnormální měsíce, dny kdy je vydáno varování nebezpečí vzniku mimořádné události a období měsíců červenec a srpen (požární bezpečnost může být zabezpečena vydáním zákazu rozděláváním ohňů).

- Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob např. obytné budovy, nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.

- Fyzické osoby jsou zejména povinny:

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

- Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

# Článek 4

# Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

    - Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce      Podolí I je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

    - Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Podolí I je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedené v čl. 5.

# Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

    - Obec Podolí I má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Podolí I (dále jen JSDH obce Podolí I), která je zařazena (na základě Nařízení Jihočeského kraje č. 1/2023, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, v kategorii JPO III s počtem minimálně 12 členů. Seznam sil a prostředků JSDH obce Podolí I je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

    - O nasazení JSDH obce Podolí I k výjezdu požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje.

    - Členové JSDH obce Podolí I se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice Podolí I 91, 398 43 Podolí I, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

    - Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Podolí I může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

# Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky

jejich trvalé použitelnosti

- Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- požární vodou voda pro hašení požárů,

- odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,

- zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.

- Obec Podolí I stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

- Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.

# Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

- Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrných míst jsou:

- vydatnost vodního zdroje nebo odběrného místa na zásobu vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě,

- příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnému místu.

- Vydatnost vodního zdroje nebo odběrného místa dané zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Zdroje vody a odběrná místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

- Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrného místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.

- Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:

  - udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrná místa v každé roční době v provozuschopném stavu,

  - udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách,

  - projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany,

  - oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrném místě neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.

6.  Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7

odst. 1 zákona o požární ochraně.)

7.  Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrných míst na zdrojích požární vody,

které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy.  Obec nemusí

provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o

kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární

prevenci.)

8.  Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec

v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrných míst.

9.  Odběrné místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární technikou

nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

10. Odběrná místa jsou:

  - nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa

na vodovodu pro veřejnou potřebu,

  - čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.

11. Odběrná místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a

technickými normami.

12. Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

- musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),

- musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,

- v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody; zarážka nesmí bránit odtoku vody

- musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“

- místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících.

# Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnému místu

- Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnému místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.

- Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrným místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

# Článek 9

# Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- Obec Podolí I má zřízenou ohlašovnu požáru na budově Podolí I čp. 3. Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“.

- K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.

- Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).

- Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

# Článek 10

# Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:

Poplach se vyhlašuje přerušovaným zvukem pomocí tlačítka do příchodu člena JSDH obce Podolí I.

# Článek 11

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako  přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.

# Článek 12

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

  - Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Podolí I stanovené dalšími právními předpisy.

  - Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

| Renata Caltová místostarostka |  | Vladimír Michal starosta |
| --- | --- | --- |

Seznam příloh:

Příloha č. 1 	Seznam sil a prostředků JSDH obce Podolí I

Příloha č. 2         Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru

Příloha č. 3         Poplachový plán obce

Příloha č. 1 – Seznam sil a prostředků JSDH obce Podolí I

Seznam sil JSDH obce Podolí I:

Jednotka má 19 členů.

Prostředky JSDH obce Podolí I:

LIAZ 101 CAS 25 – cisterna

FORD Transit Custom

Plovoucí čerpadlo PH Cyklon 2

Požární přívěs pro hašení AGADOS

Modul osvětlení

Modul elektrocentrála

Příloha č. 2 – Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru

Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru na území obce Podolí I:

| Část obce | Název | Hlavní / záložní | Čerpací stanoviště GPS N GPS E | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podolí I | rybník Budovický | záložní | 49.3593081 14.3050506 | celoroční |
| Podolí I | rybník Jankovský | hlavní | 49.3593081 14.3050506 | celoroční |
| Podolsko | přehrada Orlík | hlavní | 49.3595594 14.27398 | celoroční |
| Rastory | rybník Podvesný | hlavní | 49.3519842 14.3171528 | celoroční |

Příloha č. 3 - Poplachový plán obce

Poplachový plán obce Podolí I:

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

    - Stupeň poplachu

      - CHS Písek – evidenční č. JPO: 314010

      - Podolí I      – evidenční č. JPO: 314218

      - Bernartice  – evidenční č. JPO: 314105

      - Záhoří (PI) – evidenční č. JPO: 314269

    - Stupeň poplachu

      - Jetětice     – evidenční č. JPO: 314159

      - Křenovice – evidenční č. JPO: 314219

      - Jamný       – evidenční č. JPO: 314156

      - Branice     – evidenční č. JPO: 314110

iii.   Zvláštní stupeň poplachu

- CHS Písek    – evidenční č. JPO: 314010

- HS Milevsko – evidenční č. JPO: 314011

§ 1 odst. 1 zákona o  požární ochraně

§ 103  odst. 1 a odst.  4 písm. h) zákona o obcích

§ 2 odst. 2 zákona  o požární ochraně

§ 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

členění dle ČSN 73 0833

§ 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

§ 4  odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek   sboru

srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění  vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek sboru

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí