|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Město Nymburk | OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NYMBURK,  KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA | Evidenční číslo:  /2022  Účinnost od: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Zkontroloval: | Schválil: | |
| Titul, jméno, příjmení, odbor  Ing. Jiří Konhefr  Odbor správy městského majetku | Titul, jméno, příjmení, | Zastupitelstvo města dne:  usnesení č. | |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: | Datum a podpis:  Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  starosta  Datum a podpis:  Mgr. Bořek Černý  místostarosta | |
| POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NYMBURK  Obsah:   |  |  | | --- | --- | | Článek 1 | Úvodní ustanovení | | Článek 2 | Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v rámci města | | | Článek 3 | Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru | | | Článek 4 | Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany | | | Článek 5 | Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení | | | Článek 6 | Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti | | | Článek 7 | Seznam míst, odkud lze hlásit požár nebo mimořádnou událost a způsob jejich označení | | | Článek 8 | Způsob vyhlášení požárního poplachu | | | Článek 9 | Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárně poplachového plánu HZS Středočeského kraje | | | Článek 10 | Závěrečná a zrušovací ustanovení | | | Článek 11 | Účinnost | |   Přílohy:  Č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  Č. 2 Jednotka požární ochrany dobrovolných hasičů Nymburk  Č. 3 Vybavení jednotky požární ochrany dobrovolných hasičů Nymburk | | | |
| Vyvěšeno:  Datum: | Sejmuto:  Datum: | |  |

#### Obecně závazná vyhláška města Nymburk,

#### Zastupitelstvo města Nymburk

#### č. xxx xxx

#### Město Nymburk na základě usnesení zastupitelstva č.80 ze dne 15.09.2022, podle § 29 odst. 1, písm. o), bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3, písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a podle § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

#### POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NYMBURK

Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Požární řád města Nymburk (dále jen město) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v rámci území města, ve smyslu § 29 odst. 1, písm. o), bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon „o požární ochraně“), § 1 odst. 3, písm. d), a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

## Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v rámci města

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna:

a) jednotkou požární ochrany Hasičského záchranného sboru (dále jen JPO HZS) Středočeského kraje, stanice Nymburk

b) jednotkou požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů Nymburk (dále jen JPO SDH), kterou město zřizuje dle § 69 a), odst. 3, zákona o požární ochraně (dále čl. 5 této vyhlášky)

1. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 město:
   1. pověřuje Radu města průběžnou kontrolou dodržování plnění povinností stanovených městu na úseku požární ochrany platnými předpisy o požární ochraně, touto vyhláškou nebo jinými vnitřními předpisy přijatými na úseku požární ochrany.
   2. pověřuje Zastupitelstvo města projednáním stavu požární ochrany na území města alespoň 1x v kalendářním roce a dále vždy po vzniku závažných mimořádných událostí na území města souvisejících s požární ochranou.
   3. ustanovuje pro plnění úkolů na úseku požární ochrany na území města, zejména pro provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně, preventistu města s kvalifikací odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany dle § 11 zákona o požární ochraně.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob1), podmínky požární ochrany v budovách zvláštního významu2), a podmínky v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů3), jsou stanoveny Nařízeními Středočeského kraje v aktuálně platném znění.

Město v rámci preventivně výchovné činnosti poskytne občanům města, jakož i dalším oprávněným subjektům registrovaným na území města, na jejich odůvodněné vyžádání účelnou metodickou pomoc vztahující se k důležitým právním povinnostem na úseku požární ochrany, což však tyto osoby a subjekty nezbavuje odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících jim z platných právních předpisů.

Čl. 4

### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem místního ohlášení dle čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 a příloze č. 1.

Čl. 5

### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1. Město má pro účely hašení požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech zřízenu vlastní JPO SDH. Kategorie JPO a její početní stav jsou uvedeny v příloze 2. Vybavení JPO požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č. 3. Přílohy jsou nedílnou součástí Požárního řádu města.
2. Členové JPO se po vyhlášení požárního poplachu pro tyto účely dále řídí platnými předpisy o požární ochraně, vnitřními řády pro výjezdové jednotky požární ochrany, jakož i tímto požárním řádem v částech, které se na ně v jejich činnosti vztahují.

Čl. 6

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Zdroje vody pro hašení požárů pro území města jsou uvedeny v nařízení Středočeského kraje4).

*Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, v platném znění*

*2 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu, v platném znění*

*3 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, v platném znění*

*4 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje, v platném znění*

1. Město nad rámec bodu 1 stanovilo další zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah na území města; jedná se o podzemní / nadzemní hydrantové systémy integrované v systému městského vodovodního řadu provozovaného společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (ad níže uvedená místa vytypována pro účely hašení požárů na území města), které jsou pravidelně kontrolovány a je ověřována jejich funkčnost a výkonové parametry podle platných předpisů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. | ulice | Dům / lokace | GPS souřadnice |
| 1 | Zbožská – Nerudova | č.p. 319 | 50.188208 15.036551 |
| 2 | Poděbradská | č.p. 725 Renč - Dodex | 50.188403 15.060026 |
| 3 | Rejdiště | č.p. 478 | 50.187305 15.045413 |
| 4 | Bobnická | č.p. 712 u VaK | 50.188061 15.054842 |
| 5 | Petra Bezruče – Bobnická | č.p. 815 | 50.191388 15.054294 |
| 6 | Dr. A. Dvořáka | č.p. 899 | 50.191778 15.045762 |
| 7 | Masarykova | č.p. 733 | 50.189668 15.045699 |
| 8 | Rákosová | č.p. 2293 | 50.178428 15.024949 |
| 9 | V Zahrádkách | č.p. 12 | 50.184299 15.026183 |
| 10 | Dětské hřiště Nezlobiště |  | 50.185464 15.029955 |
| 11 | Zbožská – Ke strouze | č.p. 2173 | 50.189834 15.026728 |
| 12 | Šeříková - Topolová | č.p. 2206 | 50.190085 15.032650 |
| 13 | Topolová | č.p. 2152 | 50.193292 15.032350 |
| 14 | Jičínská | č.p. 1291 | 50.194598 15.036763 |
| 15 | Komenského | VZP | 50.190374 15.040521 |
| 16 | Kostelní náměstí | č.p. 34 | 50.186116 15.038461 |
| 17 | Jízdecká | č.p. 206 | 50.187182 15.040218 |
| 18 | Hradební | č.p. 331 | 50.186133 15.043721 |
| 19 | Dlabačova | č.p. 1058 | 50.180470 15.045791 |
| 20 | Hořátevská | č.p. 1554 | 50.178661 15.042336 |
| 21 | Pražská | Fy. Niehoff | 50.178589 15.042001 |
| 22 | Za Žoskou | Chang - Hong | 50.200436 15.044939 |

1. Při využívání všech zdrojů požární vody, jakož i ve vztahu k udržování jejich provozuschopnosti a příjezdovým podmínkám pro mobilní požární techniku, se vlastník i uživatel těchto zdrojů řídí platnými podmínkami vyplývajícími z platných předpisů o požární ochraně.

Čl. 7

###### **Seznam míst, odkud lze hlásit požár nebo mimořádnou událost a způsob jejich označení**

Pro účely ohlášení vzniku požáru či jiné mimořádné události město ustanovuje stálé pracoviště (dispečink) městské policie (dále jen „MP“), se sídlem Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, na lince tísňového volání 156 se stálou obsluhou****,** přičemž pro ohlášení mimořádné události na MP se předpokládá zejména užití vlastních individuálních spojovacích prostředků nebo prostředků bezprostředně blízkých spoluobčanů v systému mobilních či pevných veřejných sítí.**

Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach nebo jiná mimořádná událost se v rámci města oznamuje:

* Zvukovým znamením varovného a výstražného systému ovládaného dálkovým signálem v rámci integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.
* Další informace o vniku mimořádné události na území města obdrží občané a další subjekty na území města prostřednictvím městského rozhlasu.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárně poplachového plánu HZS Středočeského kraje

Je uveden v příloze této vyhlášky.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2003 ze dne 10.12.2003 a obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 30.3.2006.

Čl. 11

## Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.10.2022.

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. Mgr. Bořek Černý

starosta města místostarosta města

PŘÍLOHY

**Příloha č.  1**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany má k dispozici KOPIS HZS Středočeského kraje
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou ve smyslu Poplachového plánu Středočeského kraje v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
3. **Stupeň poplachu II. Stupeň poplachu**
4. JPO III Nymburk 1. JPO V Všechlapy
5. JPO IV SŽDC Nymburk 2. JPO III Velké Zboží
6. JPO I stanice Nymburk 3. JPO III Sadská
7. JPO III Poděbrady 4. JPO V Hronětice

5. JPO II Pečky

6. JPO I stanice Milovice

O vyhlášení vyšších stupňů požárního poplachu a tomu odpovídajícímu nasazení jednotek rozhoduje KOPIS v souladu s plošným pokrytím jednotek PO v rámci Středočeského kraje a Poplachovým plánem Středočeského kraje.

**Příloha č.  2**

**Jednotka požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů Nymburk**(§ 69 a) odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, příloha č. 4, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Základní početní stav výjezdové jednotky | Minimální počet členů výjezdové  pohotovosti | Velitel jednotky | Velitel družstva | Strojník | Hasič  Starší hasič |
| Nymburk | JPO III/2 | 24 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 |

**Příloha   č. 3**

**Vybavení JPO SDH města Nymburk požární technikou a věcnými prostředky PO**

(dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,

příloha č. 4, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| JPO SDH                        Požární technika a věcné prostředky PO | Počet |
| Nymburk JPO III/1       CAS 30 Scania                                          DA Renault Master  DA Peugeot Boxer  Plovoucí čerpadlo  Vysokotlaké hasící zařízení na dopravní nehody  Teleskopický osvětlovací stožár                                          Izolační dýchací přístroj  Zdravotnická výbava včetně defiblirátoru                                          Kalové čerpadlo - motorové                                          Motorová pila                                         Vozidlové radiostanice / ruční radiostanice | 1            1            1            1            1            1            6            1            4            4  3/10 |