Obecně závazná vyhláška Obce Zvole č.  1/2006

o náležitostech k převzetí vodovodních a kanalizačních řadů vybudovaných soukromým subjektem do vlastnictví obce

Zastupitelstvo obce Zvole se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška")

Čl. 1

Základní ustanovení

Obec Zvole může převzít do svého vlastnictví kanalizační nebo vodovodní řady vybudované soukromým subjektem pouze při splnění a doložení minimální kvality zbudované sítě uvedené v čl. 2 této vyhlášky.

Čl. 2

Požadavky na předávanou síť

Každý soukromý subjekt, který vybuduje na k.ú.  Zvole kanalizační nebo vodovodní sítě, musí k návrhu na předání do vlastnictví obce doložit:

- inventární soupis předávaného majetku

- geodetické zaměření v systému JTFK souřadnicové a digitalizované formě

- projektovou dokumentaci skutečného provedení

- jmenovitý soupis napojených producentů splaškových vod

- jmenovitý soupis napojených odběratelů z vodovodního řadu

- rozhodnutí o uvedení do trvalého provozu-kolaudaci stavby, tlakové zkoušky, atesty materiálů, rozbory vod, zkoušky hutnění, zkoušky mocnosti hydrantů

- kamerové zkoušky kanalizace

- dodatek provozního řádu kanalizace

- dodatek provozního řádu vodovodu

Čl. 3

Napojovací povinnost

Každá nově zbudovaná lokalita sítí kanalizace a vodovodu musí být napojena na stávající obcí vlastněnou síť přes šachty dle stavebního povolení.

Vodoměrná šachta musí být vystrojena vodoměrem, uzavírací armaturou před a za vodoměrem.

Kanalizační šachta musí být vybudována ve velikosti minimálně 0 800 mm

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2006

.