Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2007

P O Ž Á R N Í   Ř Á D   O B C E   Z B I Z U B Y

Zastupitelstvo obce Zbizuby se usneslo dne 7.3.2007 vydat podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a podle § 10, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Zbizuby upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany        v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1) 	Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Zbizuby, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2) 	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Zbizuby je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obce podle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky a dále jednotkou požární ochrany - Hasičského záchranného sboru Uhlířské Janovice.

3) 	K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Zbizuby

a) 	pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci Zbizuby minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) 	pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele PO SDH obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1) 	Při činnostech, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, je třeba:

A)	Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména tím, že:

a) 	v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,

b) 	nebudou nechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče,

c) 	popel bude ukládán na bezpečné místo,

d) 	budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,

- 2 -

e) 	nelze-li dokladovat návodem od výrobce minimální vzdálenost u spotřebičů na pevná paliva, bude tato 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a na elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

B) 	Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, zejména tím, že :

a) 	budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,

b) 	při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehce přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorech pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách,

c) 	tuhá paliva budou ukládána odděleně od jiných paliv,

d) 	bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,

e) 	bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy ( nad 50 m3 ) budou minimálně

- 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé kapaliny,

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje

železniční trati,

- 60  m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než

kolej železnice,

- 60  m od veřejné komunikace,

- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu,

volného skladu sena a slámy,

- 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí.

C) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že :

a) 	bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,

b) 	při spalování odpadu, který nesmí neznečišťovat životní prostředí, budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo,

c) 	při spalování odpadu, vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu, budou dodržovány tyto zásady :

- oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS kraje v

Uhlířských Janovicích na telef. č. 327 542 696,

- tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních

případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem 0,5 až 1 m, ze kterého se

odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví

stromů,

- ohniště opustit, bude-li vyhaslé, řádně prolité vodou, okopané a přikryté zeminou,

- jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1 x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do

doby vydatného deště,

- 3 -

d) 	v lese nekouřit, neodhazovat hořící nebo doutnající předměty,

e) 	v lese a do 50 m od jeho okraje nerozdělávat nebo neudržovat otevřené ohně (vyjma čl. 3 bod C/c této vyhlášky).

D) 	Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady (vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, v platném znění).

E) 	Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění.

F) 	Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

G) 	Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít  ke vzniku požáru a ke ztížení hasebního zásahu.

H) 	Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody, nebo ztížily záchranné práce.

I) 	Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

J) 	Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany.

K) 	Řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám.

L) 	Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

M) 	Neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud není zajištěna odborná způsobilost požadovaná pro výkon takových prací.

N) 	Nepoškozovat nebo nezneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany.

O) 	Nejezdit a nestát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese.

P) 	Nevypalovat travní porosty.

V případě potřeby bude požární bezpečnost při provozování některých těchto činností zabezpečena jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce.

2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) 	Kulturní dům čp. 70 v obci Zbizuby. Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečí jeho nájemce,

b) 	Společenské zařízení čp. 15 v obci Vlková. Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečí jeho nájemce.

- 4 -

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) 	Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Zbizuby je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.

2) 	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Zbizuby je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 5 této vyhlášky.

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1) 	Obec Zbizuby zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:

Dislokace JPO:			Z b i z u b y

Kategorie JPO:     			V

Počet členů:      			9

Min. počet členů v pohotovosti:       	4

Požární technika a věcné

prostředky PO:			1 ks požární vozidlo AVIA 30 DVS 12, rok výr.1972

SPZ: KH 20-20, TP č.: 382867, série: AN

1 ks požární stříkačka PPS 12

2) 	Při vyhlášení požárního poplachu se co nejrychleji dostaví členové jednotky SDH Zbizuby do požární zbrojnice ve Zbizubech, nebo na jiné místo, stanovené velitelem této jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a)	přirozené rybníky 		Vestec 	parc. č. 495 		vlastník pan Václav Moc

Vlková		část p.č. 298		vlastník obec Zbizuby

b)	umělé požární nádrže		Zbizuby	parc. č.1079		vlastník obec Zbizuby

Koblasko	parc. č. 639/2		vlastník obec Zbizuby

Makolusky 	parc. č. 87/1		vlastník obec Zbizuby

Vlková		parc. č. 1533/2	vlastník obec Zbizuby

Vranice	parc. č. 27		vlastník obec Zbizuby

c)	víceúčelové nádrže		Zbizuby	parc. č. 970/2 		vlastník obec Zbizuby

Hroznice	část p.č. 1453		vlastník obec Zbizuby

Vranice	parc. č. 52		vlastník obec Zbizuby

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1)	Obec Zbizuby zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů"

- 5 -

a)	VTS Zbizuby v čp. 7 		tel. č. 327 324 451

b)	VTS Vranice v čp. 55		tel. č. 327 324 043

c)	VTS Vlková v čp. 39 		tel. č. 327 324 569

d)	VTS Nechyba v čp. 1		tel. č. 327 324 442

e)	VTS Koblasko v čp. 1	tel. č. 327 324 456

f)	VTS Hroznice v čp. 4 	tel. č. 327 324 127

g)	VTS Makolusky v čp. 35 	tel. č. 327 324 123

2)	Obec Zbizuby zřizuje následující další místo pro hlášení požáru, které je trvale označeno tabulkou "Zde hlaste požár"

-	Vestec v čp. 8 		tel. č. 327 324 440

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Zbizuby se provádí:

a)	signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b)	signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným místním rozhlasem (napodobuje hlas trubky, troubící tón "HO - ŘÍ", "HO - ŘÍ" po dobu jedné minuty)

c)	v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Zbizuby vyhlašuje výstražným zařízením požárního vozidla.

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2003 - Požární řád obce, schválená zastupitelstvem obce dne 2.9.2003.

Čl. 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2007

..........................................................                                         ..........................................................

místostarosta obce Zbizuby               				   starostka obce Zbizuby

Petr Malý      						       Helena Buriánková

Vyvěšeno dne : ..............................                 		      Sejmuto dne : .................................