Statutární město Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

#### Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém 20. zasedání konaném dne 7. 9. 2022 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**

### Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Frýdku-Místku (dále jen „města“) podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. 2**

### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
2. Za plnění úkolů požární ochrany vymezených právním předpisem[[1]](#footnote-1) odpovídají příslušné orgány města (zejména primátor města, rada a zastupitelstvo města).
3. Rada města a následně zastupitelstvo města projednávají stav požární ochrany ve městě jedenkrát ročně a dále vždy po závažných mimořádných událostech, které mají vztah k požární ochraně.

### Čl. 3

###### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[[2]](#footnote-2) či obce[[3]](#footnote-3) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Pořadatel akce uvedené v odst. 1) je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Magistrátu města Frýdku-Místku a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či podnikající fyzická osoba, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[[4]](#footnote-4).

### Čl. 4

###### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen požární poplachový plán) je vydán samostatným nařízením kraje, které upravuje zařazení všech základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) tj. i jednotek požární ochrany a ostatních složek IZS na území Moravskoslezského kraje do systému potřebnému ke zdolávání požárů a provádění záchranných prací.

**Čl. 5**

###### Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů a jejich vybavení

Město zřídilo JSDH, jejich kategorie a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Vybavení JSDH je v souladu s právními předpisy.[[5]](#footnote-5)

**Čl. 6**

###### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.[[6]](#footnote-6)
2. Podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.
3. Město stanovilo zdroje pro hašení požáru. Přehled zdrojů vody pro hašení požáru a umístění venkovních hydrantů je v příloze č. 3 této vyhlášky.
4. Požadavky na jednotlivé zdroje požární vody jsou stanoveny příslušnými technickými normami.[[7]](#footnote-7)
5. Ke zdrojům požární vody musí být zajištěn příjezd.
6. Součástí zdroje požární vody je odběrní místo.
7. Všechny zdroje požární vody musí být označeny.

**Čl. 7**

###### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, způsob jejich označení

1. Požáry na území města se hlásí na telefonní číslo krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na tel. č. 150 nebo 112 nebo prostřednictvím ohlašovny požárů.
2. Ohlašovna požáru je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, k vyhlášení požárního poplachu a k plnění dalších úkolů.[[8]](#footnote-8)
3. Ohlašovny požárů a jiná místa, odkud lze hlásit požár na území města, zřizuje město.
4. Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“[[9]](#footnote-9) a požární značkou[[10]](#footnote-10), vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru, a řídit se řádem ohlašovny požáru.
5. Seznam ohlašoven požárů a dalších míst pro hlášení požárů je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
6. Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto vyhláškou dotčena.

**Čl. 8**

###### Způsob vyhlášení požárního poplachu na území obce

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
   1. elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60 sekund; tento signál může být doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach“,
   2. rotační sirénou tónem v délce 25 sekund, mezerou 10 sekund a opět tónem 25 sekund; celková doba signálu je 60 sekund,
   3. pomocí určených pagerů, a určených mobilních telefonů, které se nachází u členů JSDH,
   4. místním rozhlasem,
   5. jiným náhradním způsobem.
2. Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí akustickou zkouškou ve lhůtách stanovených právním předpisem[[11]](#footnote-11).

**Čl. 9**

###### Společná a závěrečná ustanovení

Tímto požárním řádem není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, § 5, § 6 a následujících zákona o požární ochraně a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona o požární ochraně a § 42 – § 44 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. 10**

###### Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší:

* 1. obecně závazná vyhláška č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek ze dne 19. 9. 2005,
  2. obecně závazná vyhláška č. 5/2007 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek ze dne 10. 12. 2007.

**Čl. 11**

###### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni vyhlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Petr Korč | Mgr. Radovan Hořínek |
| primátor | náměstek primátora |

Seznam příloh:

č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje

č. 2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejich kategorie a vybavení

č. 3 Přehled zdrojů vody pro hašení požáru

č. 4 Ohlašovny požáru a další místa, odkud lze hlásit požár

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje v I. stupni poplachu**

### Frýdek

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Dobrá JPO III (812127)

### Chlebovice

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. FM – Chlebovice JPO V (812142),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Fryčovice JPO III (812132)

### Lískovec

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. FM – Lískovec JPO V (812157),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Paskov JPO II (812177)

### Lysůvky

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. FM – Lysůvky JPO V (812160),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Fryčovice JPO III (812132)

**Místek**

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Paskov JPO II (812177)

**Skalice**

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. FM – Skalice JPO V (812189),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Baška JPO III (812119)

### Zelinkovice

1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),

2. FM – Lysůvky JPO V (812160),

3. FM – Frýdek JPO II (812100),

4. Fryčovice JPO III (812132)

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejich kategorie a vybavení**

Město zřídilo tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název JSDH** | **Kategorie JSDH** | **Vybavení JSDH** |
| Frýdek | JPO II | CAS 20, CAS 30, DA, VEA, autobus, motorový člun, motorová řetězová pila a rozbrušovací pila, prostředky pro práci na vodě, likvidaci nebezpečných látek, likvidaci hmyzu, čerpání vody, dekontaminaci prostor |
| Chlebovice | JPO V | DA, PS 12, přívěsný vozík, motorová řetězová pila, prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody |
| Lískovec | JPO V | CAS 25, DA, OA, PS 12, přívěsný vozík, motorová řetězová pila a rozbrušovací pila, prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody |
| Lysůvky | JPO V | DA, PS 12, motorová řetězová pila, prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody |
| Místek – Bahno | JPO V | DA, PS 12, motorová řetězová pila, prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody |
| Skalice | JPO V | DA, PS 12, přívěsný vozík, motorová řetězová pila, prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody |

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku

**Přehled zdrojů vody pro hašení požárů**

Jako další zdroje vody lze použít vodu z řek a vodních nádrží:

1. **Přirozené zdroje vody**

**Odběrní místa z toku Ostravice:**

Čerpací stanoviště a odběrní místa požární vody z toku Ostravice

* km 22,605 nad jezem Válcoven plechu, příjezd vhodný
* km 25,115 levý břeh pod jezem Riviera, příjezd vhodný
* km 25,115 pravý břeh pod jezem Riviera, příjezd vhodný

1. **Víceúčelové zdroje vody**

**Přehradní nádrže:**

přehradní nádrž Olešná – čerpací místo za restaurací Rybárna

1. **Seznam vybraných hydrantů vhodných jako zdrojů vody pro hašení požáru ve městě Frýdku-Místku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **číslo** | **ulice** | **druh** |
| 1 | Frýdek, Revoluční 533 | nadzemní |
| 2 | Frýdek, Bruzovská 2568 | podzemní |
| 3 | Frýdek, Lískovecká 2870 | podzemní |
| 4 | Frýdek, Dobrovského | podzemní |
| 5 | Místek, Pivovarská 85 | nadzemní |
| 6 | Místek, 17. listopadu 74 | podzemní |
| 7 | Místek, 28. října 1859 | podzemní |
| 8 | Místek, Pavlíková 1479 | podzemní |
| 9 | Lískovec, K Sedlištím 370 | podzemní |
| 10 | Chlebovice, Pod Kabáticí 291 | podzemní |
| 11 | Skalice 177 | podzemní |

Součástí tohoto seznamu vybraných hydrantů je situační mapa formátu A0 s očíslovanými vhodnými hydranty.

Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku

**Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár**

Na území města jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Místo** | **Telefonní číslo** | **Provozní doba** |
| Městská policie, ul. T. G. Masaryka | 156  558 631 481 nebo  558 631 482 | Nepřetržitě |

1. např. § 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-1)
2. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 13 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. Příloha č. 4 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-5)
6. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-6)
7. Např. ČSN 75 2411 Zdroje požární vody [↑](#footnote-ref-7)
8. § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-8)
9. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-9)
10. nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů [↑](#footnote-ref-10)
11. § 11 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [↑](#footnote-ref-11)