### Požární řád obce

MÍROV

vyhláška

č.1/2015

Obec Mírov na základě usnesení zastupitelstva č. 5/15 ze dne 3. 2. 2015 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

## Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Mírov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

## Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Mírov

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti odpovídá obec Mírov, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:

  - JPO V Mírov

  - JPO II Mohelnice

  - Jednotkou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, stanice Zábřeh

- K zabezpečení úkolu podle odst. 1 obec:

  - pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a vždy o závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce

  - zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany

  - zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) k hašení požáru a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele JSDH stojí velitel JSDH

  - dohled nad PO v obci včetně dohledu nad JSDH zajišťuje starosta

## Článek 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v článku 11.

- Obec ověřuje jednou ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu akceschopnost jednotky. V daném případě, kdy je jednotka JSDH složena v plné míře z pracovníků Věznice Mírov, se od tohoto poplachu ustupuje.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v článku 2.

## Článek 4

Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky PO jsou povolávány v potřebném počtu pro zdolání požáru podle poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím OPIS HZS Olomouckého kraje.

## Článek 5

Povinnosti právnických a fyzických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku PO obce

- Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:

Jsou povinni zajišťovat, aby byly ve všech jejich činnostech respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy – zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO a dalšími předpisy vztahujícími se k PO.

- Povinnosti fyzických osob (občanů):

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými předpisy, § 17, § 18 a § 19 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 42, § 43 a § 44 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru.

- Občané jsou dále povinni:

  - nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, senících, garážích, na půdách, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím a ve skladištích hořlavých látek,

  - udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požárních ochrany,

  - dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s dusíkatými a fosforečnými hnojivy a nehašeným vápnem,

  - dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k samovznícení, zejména uhlí, briket, slámy, sena a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění,

  - v době sucha a sklizně obilí dbát se zvýšenou opatrností na zacházení s ohněm,

  - nevypalovat trávu a křoviny, nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných pozemcích,

  - udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa, elektrické a plynové spotřebiče, zajišťovat pravidelné čištění komínů v objektech ve svém vlastnictví, nebo užívání,

  - instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem,

  - skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové spotřebiče, jejichž technické provedení vyžaduje dozor, především spotřebiče bez automatické regulace, udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, vypínačům elektrického proudu, udržovat volné únikové cesty a chodby,

  - poskytovat pomoc při zdolávání požáru a učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

  - uhasit vzniklý požár, je-li to možné, voláním „hoří“ přivolat pomoc, provést nutná opatření k zamezení šíření požáru, ohlásit zjištěný požár místní ohlašovně požáru nebo na č. tel. 150.

- Občan, který je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (děti, mentálně postižení aj.), je povinen dbát aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

6.   Občan nesmí:

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např. elektro a svářečské práce),

- poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany, označení ohlašoven požárů, hydrantů a zdrojů požární vody i jiná zařízení požární ochrany,

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání,

- provádět vypalování porostů.

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 25.000,- Kč.

## Článek 6

Požární asistenční hlídky

Obec zajistí, aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární hlídku, která bude plnit tyto úkoly:

- seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena požárně bezpečnostní opatření

- prověří akceschopnost prostředku pro hašení požáru a zařízení PO v objektu

- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci

- provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje dodržování zásad PO a stav požárních prostředků a zařízení PO

- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření zejména ochranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolání požáru

- v průběhu akce musí mít každý člen požární hlídky a levém záloktí červenou pásku a viditelné označení POŽÁRNÍ HLÍDKA

## Článek 7

Jednotky požární ochrany

    - obec zřizuje JSDH, které zajistí:

- prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO

- potřebné zásoby pohonných hmot

- členům JSDH osobní výstroj a ochranné pracovní pomůcky

- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDH

- jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro JSDH

- funkčnost svolávacího systému členů JSDH

## Článek 8

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout osobní pomoc, jestliže mu v tom nebrání důležitá okolnost nebo jestliže tím nevystaví vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Článek 9

Vstup na nemovitost

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

## Článek 10

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

    - Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

      - zajišťuje použitelnost hydrantové sítě

      - určuje jako zdroj požární vody obecní studnu u bývalé pošty, dům č. p. 30; v letním období pak také koupaliště

    - Předává jednotkám PO plán obce s vyznačením umístění hydrantu a dalších zdrojů vody

## Článek 11

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“. V územním obvodu obce jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů:

a) Obecní úřad Mírov				Mírov 47			583 429 176

pouze v pracovní dny (7:30 – 15:00)

b) Věznice Mírov – na vstupní bráně		Mírov 27			583 488 111

## Článek 12

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- přebráním zprávy o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, jaký je rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí

- oznámením o události na OPIS HZS Olomouckého kraje.

- vyhlášením požárního poplachu místní jednotce PO a dále se postupuje dle poplachového plánu

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty

## Článek 13

Touto vyhláškou se ruší požární řád obce Mírov vydaný dne 8. 6. 1994

## Článek 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Mírově dne 3. 2. 2015

……………………………………….                     		          ……………………………………

místostarosta obce                                                                		  starosta obce

Karel Kočíř							           Lubomír Pejchal