**OBEC Solenice**

**Zastupitelstvo obce Solenice**

**Obecně závazná vyhláška**

 **kterou se vydává**

**Požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Solenice se na svém zasedání konaném dne 27. 02. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**Čl. II**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi na území obce Solenice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou

sboru dobrovolných hasičů obce Solenice (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila

velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za 6 měsíců.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřené tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci

b) preventista PO - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany, a to minimálně 1 x za 6 měsíců.

**Čl. III**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Obec stanovuje se zřetelem na místní situaci činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru včetně podmínek požární bezpečnosti vztahující se k těmto činnostem.

**Čl. IV**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany

uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. V**

**Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny

v příloze č. 2 vyhlášky.

 (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase

do požární zbrojnice anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

**Čl. VI**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně).

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením (nařízení je součástí Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, částka 1, ročník 2010 ze dne 15.3.2010, který je pravidelně aktualizován).

(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

**Čl. VII**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: Budova obecního úřadu, Solenice 37.

**Čl. VIII**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován z místního rozhlasu přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje pomocí SMS zprávy, spojkou, informací o mimořádné situaci telefonem na starostu a určené členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, případně dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou.

**Čl. IX**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového

plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. X**

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ze dne 18. 12. 2019.

**Čl. XI**

**Účinnost**

Právní předpis nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

............................. ...................................

 Lukáš Kornfeld v. r. Bc. Petra Burešová v. r.

 místostarosta starosta

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Zdroje vody.

**Příloha č. 1:**

**SEZNAM SIL A PROSTŘEDKÚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY**

**DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE**

 V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stupeň pož. poplachu | jednotka PO | jednotka PO | jednotka PO | jednotka PO |
| I. | Solenice | Bohostice | Dolní Hbity | stanice Příbram |
| II. | Pečice | Klučenice | Kamýk | Stanice Dobříš |
| III. | Drásov | Lašovice | Milín | Stanice Sedlčany |
| Zvláštní stupeň | Zalužany | Příbram B. Hory | Nečín | stanice Hořovice |

**Příloha č. 2**

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města/obce Solenice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Počet členů | Minimální počet členů v pohotovosti |
| Solenice | III/1 | 14 | 1 + 3 |
|  |
| ***Požární technika a věcné prostředky PO*** | ***Počet*** |
| CAS 32/8200/800 S3R | ***1*** |
| DA L1Z VW TRANSPORTER | ***1*** |
| Elektrocentrála Honda 6 kVA | ***1*** |
| Elektrocentrála HONDA 2,3 kVA |  |
| Lodní motor Mercury 30ML | ***1*** |
| plovoucí čerpadlo Niagára | ***1*** |
| Plovoucí čerpadlo PPCA | ***1*** |
| PMS 12 | ***1*** |
| Přetlakový ventilátor | ***1*** |
| Přívěs lodní | ***1*** |
| Řetězová pila Stihl MS 261 | ***1*** |
| Řetězová pila Stihl MS 180 | ***1*** |
| Řetězová pila Stihl MS 211 | ***1*** |
| VHZ Kränzle profi-jet B13/150 | ***1*** |
| Vysavač na včely Husqvarna 125 | ***1*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Příloha č. 3**

 **Zdroje vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Vltava | řeka | 49.619572683 14.19765534 |  |  |